T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

ÖĞRENCİ LABORATUVARI

UYGULAMALARI

BİYOKİMYA LABORATUVARI

ANKARA

2022

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ LABORATUVARI

UYGULAMALARI

120405 BİYOKİMYA LABORATUVARI

Dr. Öğr. Üyesi Açelya ERİKÇİ

ANKARA

2022

İÇİNDEKİLER

LABORATUVAR KURALLARI1

DENEY NO: 1  Demonstrasyon 3

DENEY NO: 2  Kanda Eritrosit-Lökosit Sayımı ve Hemoglobin Tayini 10

DENEY NO: 3  Kanda Glukoz Tayini 18

DENEY NO: 4  Kanda ve İdrarda Protein Tayini 24

DENEY NO: 5  Serumda Total Lipid Tayini 29

DENEY NO: 6  DNA İzolasyonu33

DENEY NO: 7  Agaroz Jel Elektroforezi 38

DENEY NO: 8  İdrar ve Serumda Kreatinin Tayini 43

DENEY NO: 9  Asetil Salisilat ve Metabolitlerinin İdrarla Atılımı 49

DENEY NO: 10  Albüminin Salisilik Asit Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi59

DENEY NO: 11  Enzimatik Testler 67

DENEY NO: 12  Karaciğer Fonksiyon Testleri 75

DENEY NO: 13  İdrarda Keton Cisimlerinin Tayini 79

LABORATUVAR KURALLARI

    - Laboratuvarda çalışırken önlük ve kapalı ayakkabı giyilmeli ve mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

    - Laboratuvarda kimyasalların depolanması ve kullanılmasından dolayı her zaman göz koruması gereklidir. Bu sebeple güvenlik gözlüğü kullanmak zorunludur.

    - Çalışma esnasında saçlar uzun ve dağınık ise mutlaka toplanmalıdır.

    - Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanlarını bu amaçla kullanmak yasaktır.

    - Laboratuvarda sigara içilmesi yasaktır.

    - Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka yara bandı ile kapatılmış olmalıdır.

    - Bunzen bekleri ancak kullanılacağı zaman açılmalı, diğer zamanlarda ya söndürülmeli veya kısılarak pilot alev konumunda bırakılmalıdır.

    - Alev alıcı, yanıcı ve tutuşucu çözücü (alkol, eter gibi) içeren çözeltiler hiçbir zaman açık alevde (bunzen beki alevi gibi) ısıtılmamalıdır. Zorunlu hallerde ısıtma için su banyosu kullanılmalıdır. Keza bu tip çözücüler açık alev çevresinden de uzak tutulmalıdır.

    - Reaktif kaplarının üzerinde mutlaka reaktifin adı veya formülü yazılı olmalıdır ve kullanılmadan önce reaktifin adı mutlaka okunmalıdır. Yanlış reaktif kullanımı bazen çok büyük hatalara ve kazalara neden olabilir.

    - Çözelti konulan şişelerin etiketlenmesi gerek görünüş ve gerekse yanlışlıklara meydan verilmemesi için gereklidir. Bütün kaplar etiketli olmalı, üzerinde etiketi olmayan kaplardaki kimyasal maddeler deneylerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

    - Reaktifler kullanıldıktan sonra hemen kapağı kapatılmalıdır. Aksi takdirde kapakların diğer reaktif kapakları ile karışma riski vardır.

    - Katı maddeleri içeren kaplardan maddeleri almak için spatüller kullanılmalıdır. Kullanılacak spatüllerin mutlaka daha önceden temizlenmiş ve kuru olması gereklidir. Aksi takdirde madde kirlenebilir veya rutubetlenerek bozulur veya taşlaşır. Katı maddenin tamamının kirlenme riskini önlemek için en iyi yol; katı maddeden alınan bir kısmı saat camı veya parlak yüzeyli bir kağıt üzerine koymak ve sonra oradan gerektiğince almaktır. Arta kalan maddeler hiçbir zaman ana kabın içerisine tekrar geri konulmamalıdır.

    - Reaktifler sıvı ise ya kendi damlalığından akıtılarak veya reaktif kabı yan yatırılmak suretiyle akıtılarak alınmalı ama reaktif kabının numune ile teması kesinlikle olmamalıdır.

    - Kalitatif analiz laboratuvarlarında çok kullanılan asitler genellikle cam kapaklı şişelerde saklanır ve asitler buradan akıtılarak deneylerde kullanılır. Kapaklarının karışmaması ve kirlenmemesi için kullanımdan sonra kapaklar kesinlikle banko üzerine konulmamalı ve hemen kapatılmalıdır. Ayrıca, asit şişelerinin içerisine pipet de sokulmamalıdır.

    - Kirli kaplar hemen yıkanmalı ve önce çeşme suyu ile en son olarak da saf su (distile su) ile çalkalandıktan sonra kurumaya bırakılmalıdır. Kurutma açık havada veya etüvde 60-100oC’de yapılabilir.

    - Reaktif şişelerinden veya tüplerden kimyasal madde aktarılırken ellere veya vücuda bulaşmamasına özellikle dikkat edilmelidir.

    - Deney tüpleri parmakla kapatılıp çalkalanmamalıdır.

    - Deney yaparken tüpün ağzı hiçbir zaman karşısındaki bir kişiye doğru tutulmamalıdır. Aksi takdirde tüpteki sıçramalar doğrudan karşıdaki kişiye ulaşacak ve zarar verecektir.

    - Ortamdaki kimyasalların buharlarına maruz kalmamak için laboratuarda havalandırmanın çok iyi yapılması gerekir. Uçucu ve korozif maddeler ile çalışılırken çeker ocak kullanılması gerekir.

    - Su, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri çalışılmadığı zaman kapatılmalıdır.

    - Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.

    - Organik çözücüler ve uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir.

    - Zehirli ve yakıcı çözeltiler pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu işlem için vakum ya da puar kullanılmalıdır.

    - Genel olarak toksik olmadığı bilinen kimyasal maddeler bile ağıza alınıp tadına bakılmamalıdır.

    - Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine ve yavaş yavaş dökülmelidir. Tersi yapıldığı takdirde açığa çıkan yüksek sıcaklık nedeniyle patlama veya püskürme meydana gelebilir.

    - Çözelti hazırlarken kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarında belirtilen güvenlik önlemleri alınmalıdır.

    - Yangın söndürme cihazının nasıl çalıştığı bilinmeli ve olası küçük yangın durumlarında acilen müdahale edilebilmelidir. Keza küçük laboratuvar kazalarında müdahale edebilecek kadar bilgiye sahip olunmalı ve ayrıca gerekli tıbbi malzemenin ecza dolabında bulunması sağlanmalıdır.

DENEY NO: 1

DENEY ADI: DEMONSTRASYON

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Biyokimya Laboratuvarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olur.

- Biyokimya Laboratuvarında kullanılacak cihazları ve çalışma prensiplerini öğrenir.

- Standart eğri çizimini, biyokimyasal hesaplamaları ve regresyon analizi yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

MİKROSKOP VE KULLANIMI

İnsan gözünün normal uzaklıktaki bir cismi görebilmesi için o cismin en az 0.1 mm büyüklükte olması gerekir. Boyutları bu sınırın çok altında kalan yapılar (hücreler, organeller, kristaller, vb.) ancak mikroskop yardımıyla incelenebilir.

Mikroskop ardışık iki mercek sisteminden oluşur. İncelenen cisme yakın olan mercek sistemine objektif, göze yakın olan mercek sistemine oküler adı verilir. Bu iki sistemin yarattığı yapay görüntü aşağıdaki şekilde verilmiştir. Mikroskoplarda okülerin sağladığı büyüme sabittir. (5x, 10x gibi). Buna karşılık değişimli kullanılan ve büyütme kapasiteleri farklı 4 objektif bulunur. Büyütme kapasitesi, objektif mercek sisteminin eşdeğer odak uzaklığı ile ters orantılıdır.

Mikroskobun diğer parçaları, incelenen örneğe yeterli ışık gelmesi ve görüntünün netleştirilmesi için kullanılır.

Işık Kaynağı: Gün ışığı veya mikroskop lambası kullanılır. Mikroskop lambasında gün ışığı ampulü olmalı ve ışık opak cam ile dağıtılmalıdır. Yapay ışık fazla sarı olduğundan, ayrıca mavi cam filtre kullanılır. Bu filtre ışık kaynağının içinde olabileceği gibi kondansör altına da yerleştirilebilir.

Ayna: Lambadan gelen ışığı cismin üzerine yönlendirir. Biri düz diğeri iç bükey iki yüzü vardır. Işık kaynağı yakın olduğu zaman iç bükey yüz kullanılır.

Kondansör: Aynadan gelen ışığı cismin üzerinde toplamaya ve alanı homojen bir şekilde aydınlatmaya yarar. Zayıf bir objektif ile çalışıldığında lama yakın olmalıdır.

İris Diyaframı: Kondansörden geçen ışık miktarını ayarlar. Ara büyütmelerde boyanmamış preparatlar incelenirken diyafram açıklığı ayarlanarak fazla ışığın neden olacağı parlama önlenir.

Mikroskop Kullanımı: İncelenecek örnek önce en küçük objektif (4x) altında kaba ve ince ayar düğmeleri kullanılarak ve yeterince aydınlatılarak odaklanır. Örneğin kapladığı alan taranıp, ayrıntılı olarak incelenecek bölge seçilir. Seçilen bölge mikroskop alanına da oranlandıktan sonra daha kuvvetli objektiflerle odaklama ve alan seçme işlemi tekrarlanır. Zayıf objektiften kuvvetli objektife geçerken, kullanılan mikroskobun parfokal olup olmadığına dikkat edilir. Parfokal mikroskoplarda küçük (10x) objektifle odaklama yapıldıktan sonra diğer objektifler, objektif tablası döndürülerek, doğrudan yerleştirilebilir. Parfokal olmayan mikroskoplarda, mikroskop tüpü kaba ayar düğmesi ile lamdan uzaklaştırıldıktan sonra büyük objektif okülerin önüne kaydırılmalıdır. Aksi takdirde büyük objektif lama dayanıp, zorlanır. Hem objektifte hem lam veya lamele zarar verilebilir. Objektif yerine oturtulduktan sonra odaklama yinelenir. Bunun için objektif lama olabildiğince yaklaştırılır (bu arada mikroskoba yandan bakılarak, objektifin lamı zorlamamasına dikkat edilir). Ayar düğmeleri ile geri odaklama yapılır. En yüksek büyütme veren objektifte rezolüsyonu (yan yana iki yapının ayırt edilebilirliğini) yükseltmek için lamelin üzerine bir damla sedir yağı damlatılır. Odaklama objektifin ucu yağ ile temastayken yapılır. Bu nedenle en yüksek büyütmeyi veren objektife “yağ immersiyon objektifi” adı verilir. Yağ, ışığın lamdan objektife geçerken kırılmasını engelleyerek netliği artırır. Kullanım sonrasında mercek, kağıda emdirilmiş ksilol ile temizlenir.

SANTRİFÜJ VE KULLANIMI

Bir eksen etrafında açısal hız kazandırılan cisimlerin merkezden farklı hızlarla uzaklaştırılmalarından yararlanılarak:

- Çözünmeyen katıları sıvılardan ayıran

- Karışmayan iki sıvıyı birbirinden ayıran

- Yeterli açısal hız sağlandığında çözelti içindeki yüksek molekül ağırlıklı maddeleri çöktürmede kullanılan bir araçtır.

Tüp içindeki cismin üzerindeki santrifüj alanı: G=ω²r formülü ile tanımlanır. Burada r, yarıçap; ω (omega) açısal hızdır. Santrifüjün açısal hızı, dakikada devir sayısı (rpm=revolutions per minute) olarak verilir. Bir devir = 2π radyan olduğuna göre;

ω =  2π (rpm)60 radyan/sn         ve		G = 4π²(rpm)²3600 x r

Cismin G alanında hangi hızla santrifüj ekseninden uzaklaşacağını (çökeceğini) ortamın viskozitesi ile cismin yoğunluk ve boyutu belirler. Stokes formülüne göre küre şeklindeki bir cismin çöküşü;

dxdt = 2r²(dc-d0)ŋ x g

dx/dt : birim zamanda cismin katettiği mesafe (cm/san)

dc: cismin yoğunluğu (g/cm³)

r: cismin yarıçapı (cm)

ŋ: ortamın viskozitesi (poise)

g: santrifüj alanı (yer çekiminin 980 cm/san² katı olarak)

Diğer değişkenler sabit tutulduğunda belirli hızda çöküşü sağlamak için gerekli g ve süre partikül büyüklüğü ile ters orantılıdır. Örneğin, parçalanmamış hücreler 600 g’de 10 dakika santrifüjlenerek çöktürülebilirken; mitokondrileri çöktürmek için 15.000 g (5 dk), ribozomları çöktürmek için 100.000 g (60 dk) gerekir. Düşük devirde santrifüjlemeler için (3000-5000 rpm) klinik santrifüjler yeterlidir. Devir ve g değeri yükseldikçe süper ve ultra santrifüjler kullanılır.

Santrifüj içinde tüplerin konulabileceği kılıf şeklinde kaplar bulunur. Her tüp kabının dibinde lastik bir yastık vardır, bu yastıklar tüplerin kırılmasını önler. Santrifüjlenecek tüpler tartılarak dengeye getirilmeli ve daima iki tüp karşılıklı gelecek şekilde santrifüje yerleştirilmelidir. Eğer yalnızca bir tüp santrifüj edilecekse karşısındaki tüpe su konularak dengelenmelidir.

SPEKTROFOTOMETRE KULLANIMI

İnsan gözü, elektromanyetik spektrumun 400-700 nm dalga boylarını kaplayan kesitine duyarlıdır. Işık bu enerji aralığının tümüyle kapsadığında “beyaz ışık” olarak algılanır. Maddeler, moleküler yapılarına bağlı olarak beyaz ışığın bileşenlerini soğurduğunda renkler meydana gelir.

Maddenin gözlenen rengi           Soğurulan dalga boyu, nm

Sarı				400-430

Turuncu				430-480

Kırmızı				480-550

Menekşe			550-600

Mavi				600-700

Yeşil				400-450

Soğurma, absorbans birimleri ile ifade edilir. Bu birim, I dalga boyundaki ışığın örneğe giriş ve çıkışındaki şiddetini karşılaştırır:

Aλ = log  I0 (giren)I (çıkan)

Daha seyrek olarak soğurganlık ölçümünde % transmittans birimi de kullanılmaktadır.

%Transmittans (%T) = (I/I₀) x 100

Absorbansın dalga boyuna göre çizimine spektrum denir. Absorbans, ölçüm yapılan örnekteki maddenin derişimi ile doğru orantılıdır. Bu orantı LAMBERT-BEER kanunu ile ifade edilir.

Aλ = log  I0I = ɛ.l.C

l: Örneğin derinliği, cm

ɛ: Soğurma katsayısı

C: Derişim

Rutin ölçümlerde örneğin derinliği 1 cm’dir.

ɛ ve C için çeşitli birimler kullanılabilir ancak iki parametre arasında uyum olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; C, “mM” birimiyle verilmişse, ɛ=mMˉ¹.cmˉ¹, C “%g” birimiyle verilmişse ɛ=(%g)ˉ¹ olacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

- X maddesinin 0.5 mM’lık çözeltisinin 420 nm’deki absorbansı 0.700’dür. ɛ değerini bulunuz. (l=1)

ɛ = A/C = 0.700/0.5 = 1.4 mMˉ¹.cmˉ¹

- ɛ%0.1 değeri 0.530 cmˉ¹ olan bir maddenin bilinmeyen derişimdeki çözeltisinin absorbansı 0.745’tir. Derişimi bulunuz.

C= (0.745/0.530) x 0.1 g/100 ml = 0.14 g/100 ml

- 0.25 mg/ml X maddesi içeren standart çözelti için A = 0.620’dir. Absorbansı 0.480 olan örnekteki X derişimi nedir? Her iki çözelti için ɛ ve l aynı olduğuna göre;

CstandartAstandart  = CörnekAörnek         Cörnek = (0.48x0.25)/0.620 = 0.194 mg/ml

Yukarıda işlenen son örnek klinik analizlerde sıklıkla başvurulan bir hesaplama türüdür. Ancak bu tip uygulamada ölçüm yapılan absorbans aralığında Beer-Lambert ilişkisinin geçerli olduğu önceden kontrol edilmelidir. Çünkü yüksek derişimlerde A ile C arasındaki doğrusal ilişki, soğurgan moleküllerin birbiriyle etkileşimi nedeniyle bozulur. Uygulama sınırı her madde için standart eğri çizilerek absorbansın derişime bağımlılığı ölçülerek belirlenir.

STANDART EĞRİ

Absorbans

Konsantrasyon

Absorbans ölçümü kolorimetre veya spektrofotometre adı verilen cihazlarla yapılır. Bu cihazların işleyişi aşağıda gösterilmiştir.

Şemada tek huzmeli bir spektrofotometre verilmiştir. Okuma yapabilmek için örnek haznesine önce “kör” tüpü yerleştirilip cihaz sıfırlanır. Ölçüm yapılacak örnek tüpünün absorbansı bundan sonra okunur. Çift huzmeli spektrofotometrelerde ışık, aynalar aracılığı ile ikiye ayrılır. Çift monokromatör ve çift detektör kullanılarak “kör” ve “örnek” tüplerinin absorbans farkı doğrudan ölçülür. Monokromatörün görevi kaynaktan gelen ışığın belli bir kesitini içermektedir.

Standart ve örnekleri aynı anda çalışmakta yarar vardır. Maddelerin renklendirilmesi amacıyla yapılan işlemlerde küçük farklılıklar (reaktiflerin hazırlanışı, kullanılmadan önce ne kadar bekletildikleri; yöntemde varsa, ısıtma ve soğutma süreleri); renk veren maddeler kararlı değilse, okuma yapmadan geçen süre gözlenen absorbans değerlerini etkileyebilir.

SPEKTROFOTOMETRE İLE KALİBRASYON EĞRİSİNİN ÇİZİMİ

Araç-Gereç

- Standart 3mM potasyum permanganat (KMnO₄) çözeltisi

- Bilinmeyen düzeyde KMnO₄ içeren test örneği

- Spektrofotometre

Yöntem

Aşağıda gösterildiği şekilde KMnO₄ çözeltisinden farklı dilüsyonlar hazırlanır. 525 nm’de (kör ile “0” ayarı yapıldıktan sonra) absorbanslar okunur.

|  | Kör | Ö₁ | Ö₂ | Ö₃ | Ö₄ | Test örneği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMnO₄ | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | - |
| Distile su, ml | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | - |
| Son derişim |  |  |  |  |  |  |
| A525 |  |  |  |  |  |  |

Hesaplama

Standart eğriyi çizerek, örnek tüpündeki KMnO₄ derişimini ve ε katsayısını bulunuz.

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

DENEY NO: 2

DENEY ADI: KANDA ERİTROSİT-LÖKOSİT SAYIMI VE HEMOGLOBİN TAYİNİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Kanın görevleri, kan hücreleri ve patolojileri hakkında bilgi sahibi olur.

- Hemoglobin ve hemoglobinopatiler hakkında bilgi sahibi olur.

- Mikroskop altında kandan eritrosit ve lökosit tanımlamayı ve saymayı öğrenir.

- Siyanomethemoglobin yönteminin esasını ve kanda hemoglobin tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Kan, hücreler ve plazmadan oluşan özelleşmiş bir bağ doku tipidir. Bu elemanlar, kan antikoagulan içeren bir tüp içerisinde toplayıp santrifüj edildiğinde ayrılabilir.  Sedimente edilmiş eritrositler kan hacminin yaklaşık %45'ini oluşturur. Eritrosit seviyesinin hemen üzerinde bulunan beyaz gri renkli örtü (buffy coat) tabakası lökositleri (beyaz kan hücreleri) ve trombositleri içerir. Üst kısımda kalan şeffaf sıvıya plazma denir.

Kanın Görevleri

- Besinleri, hormonları, oksijeni dokulara taşımak

- Hücre metabolizması sonucunda oluşan artıkları toplamak

- Enfeksiyonlar ve diğer çevre faktörlerine karşı vücudu korumak

Kandaki hücreler kemik iliğinde bulunan öncül kan hücrelerinin farklılaşması ve olgunlaşması sonucunda ortaya çıkar ve işlev kazanırlar. Kemik iliğinde kendini yenileyebilen ve diğer hücrelere farklılaşabilen öncü kök hücreler bazı büyüme faktörleri ile önce miyeloid ve lenfoid öncül hücrelere yönelir, daha sonra olgun kan hücrelerini oluştururlar.  Kemik iliği erişkin bir insanda en büyük organlardan biri ve kan yapımının en önemli yeridir. Normal bir erişkinde kemik iliği günde yaklaşık 500 milyar hücre üretir, gerektiğinde üretimi artırır. Doğum öncesi, yeni doğan ve erken çocukluk dönemlerinde kan yapımı ve kan değerleri erişkin bir kişinin değerlerinden farklılık gösterir.

Kan Patolojileri

Eritrositoz

Herhangi bir patolojik neden dolayısıyla kırmızı kan hücrelerinin mutlak sayısında ve toplam kitlesindeki artışa polisitemi veya daha spesifik olarak eritrositoz adı verilir. Bu durum total eritrosit sayısında artış veya plazma volümünde azalma sonucu ortaya çıkabilir.

Eritropeni (Anemi)

Anemi eritrosit kütlesinin veya hemoglobin ve hematokrit konsantrasyonun azalması olarak tanımlanır. Normal hemoglobin ve hematokrit değerleri yaşa ve cinsiyete göre değişir. Anemi bir bulgudur, önemli olan anemiye neden olan hastalık veya durumun ortaya çıkarılması ve tedavi edilmesidir.

Aneminin temel nedenleri arasında eritrositlerin morfolojik ve/veya fizyolojik fonksiyonlarında bozulma yer alır. Anemiler başlıca dört nedenle ortaya çıkabilir:

1. Eritrosit yapım bozukluğu (kemik iliğinden yeterli miktarda eritrosit üretilemez)

- Kemik iliğinin yeterince çalışmaması, kemik iliği yetmezliği (örnek: aplastik anemi, enfeksiyon, ilaç veya kansere bağlı kemik iliği yetmezliği)

- Eritrositlerin olgunlaşmasında önemli rolü olan ve %90’ı böbrekten salınan eritropoetin sentezinde bozukluk (örnek: kronik böbrek yetmezliği, hipotiroidi, romatizmal hastalıklar)

2. Eritrositlerin olgunlaşmasında yapısal ve işlevsel bozukluk (örnek: demir eksikliği, hemoglobin yapı ve fonksiyon bozuklukları, kurşun zehirlenmesi, vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği)

3. Eritrositlerin zamanından önce yıkılması ve yok edilmesi (hemolitik anemiler)

Eritrosite ait nedenler (örnek: eritrosit zarında bozukluk, eritrositte enzim eksikliği, hemoglobinopatiler)

Eritrosit dışı nedenler (örnek: immün ve immün olmayan nedenler)

4. Kan kayıpları

Lökositoz

Yetişkinlerde normal lökosit sayısı 4500-11000/L arasındadır ve yaklaşık %60’ı olgun nötrofildir. Lökositoz, lökosit sayısının yetişkinde 11000/L üzerinde olması olarak tanımlanır. Lökositoz en sık nötrofil sayısının artmasına bağlıdır. Ancak lenfosit, eozinofil, monosit ve çok nadiren bazofil artışına da bağlı olabilir. Lökositoz tanımı yaşla ve topluma bağlı nötrofil, lenfosit, monosit ve eozinofil ortalamalarına göre yapılmalıdır.

Lökopeni

Total lökosit sayısının 4500/mm3’ün altına düşmesidir. Hangi lökosit türünde azalma olduğuna bağlı olarak tanı ve tedavi yapılır. Nedenleri arasında yapım ve olgunlaşma bozuklukları, yıkım bozuklukları, otoimmün hastalıklar ve yalancı lökopeni-kompartman değişiklikleri sayılabilir.

Genel olarak lökosit sayısal bozukluklarının büyük bir çoğunluğu kemik iliği yapım bozukluklarından kaynaklanır. Kemik iliği hasarına neden olan ilaçlar, radyasyon, kimyasallar, enfeksiyonlar, kemik iliğini tutan hastalıklar kemik iliğinde öncü hücrelerin sentez ve yapımını bozar. Bunun yanı sıra aşırı yıkım, kompartmanlar arasında anormal dağılımda dolaşımdaki lökosit sayılarında azalmaya neden olabilir.

HEMOGLOBİN

Hemoglobin, eritrositlerin yapısında bulunan, hem ve globinden oluşan kana kırmızı rengi veren bir pigmenttir. Hemoglobinin en önemli görevi O2 ve CO2 taşımaktır. Hb, akciğer kapillerinden aldığı oksijeni dokulara, dokulardan aldığı karbondioksiti akciğerlere taşır. Akciğer kapillerinde O2 satürasyonu 100 mm/Hg’dır ve hemoglobinin %95-98’i O2 ile birleşmiş durumdadır. Dokularda ise O2 satürasyonu 20 mm/Hg’a düşebilir ve oksijen hemoglobinden ayrılmaya hazırdır. Burada oksijenin %30’undan daha azı hemoglobine bağlı kalır.

Her bir hem grubu bir molekül O2 ile birleştiğinde oksihemoglobin adını alır. Oksihemoglobindeki Fe++ ferröz şeklindedir. Hemoglobin demiri Fe+++ ferrik hale geldiğinde O2 taşıma yeteneğini kaybeder ve methemoglobin oluşur. Normal hemoglobindeki iki değerli demir oksitlenerek üç değerli demir hâline gelirse methemoglobin oluşur ve anormal HbM hastalığına neden olur. Methemoglobin normal hemoglobin gibi oksijen taşıyamaz. Kanda methemoglobin düzeyi yükselen hastalarda genellikle tırnak, parmak, dudak ve burunda siyanoz görülür. Anormal HbM hastalığında, bazı kalıtsal enzim eksikliği, ilaç ve kimyasal maddeler methemoglobinemiye neden olur.

Hem, mitokondri içinde demirle protoporfirinin “hem sentetaz” enzimi aracılığı ile birleşmesinden meydana gelir. Protoporfirin, 4 pirol (tetrapirol) halkasından oluşur. Hem, dörtlü pirol halkası olan protoporfirinin orta kısmına Fe molekülünün oturmasıyla oluşur. Globin, 2 çift polipeptit zincirinden meydana gelmiştir. İki alfa ve iki non-alfa olmak üzere 4 adet polipeptit zinciri bulunur. Hemoglobin, globin adı verilen bir protein ile 4 hem grubundan yapılmıştır. Globinde bulunan bir polipeptit zincirine bir hem grubu tutunur. Her bir hem grubu da bir protoporfirin halkası içine tutunumu bir Fe atomundan yapılmıştır.

Erişkin kadınlarda hemoglobin demiri ile depo demir miktarları, erkeklerden %15-30 daha azdır.

KANDA ERİTROSİT VE LÖKOSİT SAYIMI

Araç-Gereç

Hayem Çözeltisi (Eritrosit sayımı için)

Civa klorür (HgCl₂)		0.25 g

Sodyum sülfat (Na₂SO₄)	2.50 g

Sodyum klorür (NaCl)		0.50 g

Distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. Çözelti 3 hafta kadar dayanıklıdır. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir.

Hayem çözeltisi akyuvarları parçalamaz. Ancak akyuvarlar eritrositlere göre sayıca çok az olduklarından ve şekil açısından da farklı olduklarından, eritrosit sayımına engel teşkil etmezler.

Sayım çözeltisi (Lökosit sayımı için)

Glasiyel asetik asit (3 ml), distile suyla 100 ml’ye tamamlanır.

Bu çözelti eritrositleri parçalayarak lökosit sayımını kolaylaştırır.

Eritrosit Sayım Pipeti: Aşağıda görüldüğü gibi bullü pipet görünümündedir. Örnekleme ucunun olduğu tarafta “0.5” ve “1.0” hacim işaretleri, emme ucunun olduğu tarafta “101” hacim işareti bulunur, kan örneğini 1/200 oranında seyreltecek şekilde tasarlanmıştır.

Lökosit sayım pipeti: Eritrosit sayım pipetine benzer. Kapasitesi ve derecelendirmesi farklıdır. Örnek ucunda “0.5” ve “1.0” işaretleri, emme ucunda “11” işareti bulunur.  1/20 oranında seyrelme sağlar.

Sayım Kamarası (Thoma Hemasitometresi)

Özel amaçlı mikroskop lamıdır. Çizgilerle 0.04 mm²’lik bölümlere ayrılmıştır. Lamın ortasında görülen bölümler, üçlü çizgilerle sınırlı ve kendi içlerinde 16 kareye bölünmüş olup, alyuvar sayımı için kullanılır. Köşelere doğru olan bölümler tek çizgilerle sınırlanmıştır; akyuvar sayımı içindir. Lamın derinliği 0.1 mm olduğundan, üçlü çizgilerle sınırlı (köşelerde tek çizgiyle sınırlı) her bölümün hacmi 0.004 mm³’tür.

Yöntem

Kan numunesinin alınışı: Eritrosit, lökosit, trombosit sayımı; hemoglobin tayini gibi az miktarda kan örneği gerektiren çalışmalarda kan, büyüklerde parmak ucundan, süt çocuklarında topuktan alınır. Parmak uçları parmağın diğer yerlerine göre daha az hassastır. Deri alkol ile silinir ve kurulanır. Delme işi steril bıçaklarla (lanset) yapılır. Parmak ucu delindikten sonra akan ilk 1-2 damla kan akıtılır. Kenardan hafif baskı uygulayarak kan akımının devamı sağlanır. Parmağın fazla sıkılması, sızan doku sıvısının kanı seyreltmesine neden olacağı için, kendiliğinden yeterli miktarda kan gelmediği takdirde parmağın yeniden delinmesi gereklidir.

Eritrosit Sayımı

- Ependorf tüpüne otomatik pipet ile 995 µl Hayem çözeltisi ve 5 µl tam kan eklenir.

- Tüp yavaşça döndürülerek 3-4 dakika karıştırılır.

- Otomatik pipet yardımıyla bir miktar örnek Thoma kamarasına aktarılır ve üzeri lamelle kapatılır.

- Örnek küçük objektif ile mikroskop altında görüş alanına getirilir. Büyük objektif kullanılarak, orta alandaki üçlü çizgilerle sınırlı büyük karelerden 5 tanesinin içinde kalan eritrositler sayılır.

Lökosit sayımı

- Otomatik pipet yardımıyla 475 µl sayım çözeltisi ependorf tüpüne alınır. Üzerine 25 µl tam kan eklenir.

- Ependorf iki parmak ucu arasında döndürülerek karıştırılır. 10 dakika beklenir.

- Otomatik pipet yardımıyla örnekten bir miktar Thoma kamarasına aktarılır ve üzeri lamelle kapatılır.

- Örnek küçük objektif ile mikroskop altında görüş alanına getirilir. Büyük objektif kullanılarak köşelerdeki alanlardan biri (tek çizgiyle sınırlı 16 kare) sayılır. Sayım, yukarı soldan başlayarak sağa doğru; bir alt sıraya geçince, bu kez sola doğru yapılarak devam ettirilir.

Eritrositler                                                            Lökositler

Hesaplamalar

Eritrosit sayısı / mm³ kan = 5 karedeki hücre sayısı x 50 x 200

Lökosit sayısı / mm³ = 16 karedeki hücre sayısı x 10 x 20

Eritrosit Normal değerleri 				     Lökosit Normal değerleri

Erkek		4.2-5.4 milyon/mm³ kan 		Yetişkin          4500-11000/mm³ kan

Kadın		3.8-5.2 milyon/mm³ kan 		Yeni Doğan    13000-38000/mm³ kan

Yeni doğan	4.8-7.1 milyon/mm³ kan

KANDA HEMOGLOBİN TAYİNİ

Hemoglobin tayini fotometrik ve kolorimetrik metotlarla yapılır.

Siyanomethemoglobin Yöntemi

Fotometrik olarak hemoglobin miktarını belirleyen bir yöntemdir. Drabkin çözeltisinde bulunan potasyum siyanür ve potasyum ferrisiyanür ile hemoglobinin siyanomethemoglobine dönüşmesi ve oluşan rengin 540 nm’de spektrofotometrede ölçülmesi esasına dayanır.

Araç-Gereç

Drabkin Çözeltisi

Sodyum bikarbonat (NaHCO₃)		1.0 g

Potasyum siyanür (KCN)		0.05 g

Potasyum ferrisiyanür (K₃Fe(CN)₆)	0.2 g

Distile suyla 1000 ml’ye tamamlanır. Kahverengi şişede buzdolabında saklandığında en az 4 ay dayanıklıdır.

Hemoglobin standardı: 80 mg/100 ml

Yöntem

Temiz ve kuru 3 test tüpü aşağıdaki gibi hazırlanır.

|  | Kör Tüpü | Standart Tüpü | Örnek Tüpü |
| --- | --- | --- | --- |
| Hemoglobin standardı |  | 6 |  |
| Kan örneği, ml |  |  | 0.02 |
| Drabkin çözeltisi, ml | 6 |  | 6 |
| A₅₄₀ | ……. | …….. | ……. |

Tüpler karıştırılıp 15 dakika bekletildikten sonra 540 nm’de (spektrofotometre kör ile sıfırlanarak) absorbans okunur.

Hesaplama

Hemoglobin (örnek, g/dL) = AörnekAstandart  x 0.08 x  60.02

Hemoglobin Normal Değerleri

Kadınlarda	12-15 g/dL

Erkeklerde	14-16 g/dL

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar ve Sonuçlar:

Yorumlar:

DENEY NO: 3

DENEY ADI: KANDA GLUKOZ TAYİNİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Glukoz metabolizması ve patolojileri hakkında bilgi sahibi olur.

- Somogy-Nelson yönteminin esasını öğrenir.

- Kanda glukoz tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Karbonhidratlar, birden fazla hidroksil (-OH) grubu içeren alkollerin aldehit ya da keton türevleri veya bu türevlerin hidrolizi ile oluşan bileşiklerdir. Karbonhidratlar, moleküldeki basit şeker ünitelerinin sayısına göre, reaktif gruplarına göre ve karbon zincirinin uzunluğuna göre sınıflandırılabilir.

Karbonhidrat metabolizmasının merkezinde glukoz bulunur.  Glukoz, monosakkaritleri temsil eden en önemli karbonhidrattır. Metabolik olaylarda karbonhidratlar glukoza çevrilmek suretiyle kullanılır.

Normal kan glukozu düzeyi 70-110 mg/dL arasındadır (normoglisemi). Kan glukoz düzeyini yükselten ve düşüren metabolik olaylar arasındaki denge ile kan glukoz düzeyi bu aralıkta tutulmaktadır.

Kan glukoz düzeyini yükselten metabolik olaylar:

    - Bağırsaktan karbonhidrat emilimi

    - Glikojenoliz

    - Glukoneogenez

Kan glukoz düzeyini düşüren metabolik olaylar:

    - Glukozun indirekt oksidasyonu [glukozun önce pirüvata dönüşümü (glikoliz) sonra piruvatın anaerobik koşullarda laktata dönüşümü, aerobik koşullarda ise sitrik asit döngüsünde yıkımı]

    - Glukozun direkt oksidasyonu (glukozun pentoz fosfat yolunda yıkımı)

    - Glukozun glukuronik asit yolunda yıkılımı

    - Glikojenez

    - Liponeojenez

    - Glukozdan diğer monosakkaritlerin ve kompleks karbonhidratların oluşumu

    - Kan glukoz düzeyinin böbrek eşiği olan %160-180 mg'ı aştığı durumlarda idrarla glukoz atılımı (glikozüri)

Karbonhidrat metabolizması ve dolayısıyla kan glukoz düzeyinin düzenlenmesi, hormonlar tarafından yönetilir. Bu hormonlardan en önemlisi insülin, insülinle zıt etkiye sahip hormonlar (glukagon, epinefrin, büyüme hormonu, kortizol) ve diğer hormonlardır (tiroksin, somatostatin).

İnsülin

İnsülin, pankreasın Langerhans adacıklarının  hücreleri tarafından üretilen bir proteindir. İnsan insülini iki disülfid köprüsü ile birbirine bağlanmış 51 amino asitten oluşan iki zincirden (A ve B zincirleri) oluşur. İnsülin sentezinde ilk oluşan yaklaşık 100 amino asitli preproinsülin enzimatik olarak parçalanarak proinsüline çevrilir. Proinsülin, insülin ve bağlayıcı peptid (C-peptid) içermektedir ve hücrelerin golgi kompleksindeki salgı granüllerinde depolanır. C-peptid biyolojik aktiviteden yoksundur, fakat insülinin yapısını sağlamak için zorunludur. İnsülin, glukozun yağ ve kas hücrelerine alınımını uyararak depolanmak üzere glikojen ya da yağa çevrilmesini sağlayan, karaciğerde glukoz üretimini inhibe edip protein sentezini uyaran ve protein parçalanmasını inhibe eden anabolik bir hormondur. İnsüline zıt etkili olan düzenleyici hormonlar kataboliktirler ve başlangıçta glikojenolizi artırarak ve sonra glukoneogenezi uyararak hepatik glukoz üretimini artırırlar.

Kan Glukoz Düzeyindeki Patolojik Sapmalar

Hiperglisemi: 8-12 saatlik açlıktan sonra serum glukoz düzeyinin 110 mg/dL’den yüksek olması durumu olarak tanımlanır. Hiperglisemi, kana glukoz sağlanmasında artış veya kan glukozunun kullanılmasında azalma ile ilgilidir.

Hipoglisemi: Serum glukoz düzeyinin 40 mg/dL'den düşük olması durumu olarak tanımlanır. Hipoglisemide temel neden kana glukoz sağlanmasının azalması veya kan glukozunun kullanımının artmasıdır.

Kan glukoz düzeyi özellikle diabetes mellitus tanısı için rutin olarak ölçülen bir parametredir. Ayrıca hipofiz ve renal bozuklukları yansıtmak açısından önem taşır.

Diabetes Mellitus (Diyabet)

İnsülin eksikliği veya etkisizliği sonucu gelişen, akut ve kronik komplikasyonların eşlik etmesiyle yaşam boyu süren bir hastalıktır. Diyabet klinik olarak polidipsi (çok su içme), poliüri (çok idrar yapma), polifaji (fazla yeme), pruritis (kaşıntı), kilo kaybı gibi belirtiler ve hastalığa özgü retinopati, nöropati ve nefropati gibi komplikasyonlarla tanınabilir.

Tip 1 Diyabet

Pankreasta ilerleyen beta-hücre yıkımına yol açan bir dizi olay sonucu insüline bağımlı diyabetin ortaya çıktığı diyabet tipidir. Genellikle otoimmün kaynaklı olarak gelişen hastalığın, çoğunlukla çocukluk çağı ve genç erişkin yaşlarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Genellikle 30 yaşından önce başlar. Polidipsi, poliüri, kilo kaybı gibi diyabet belirtileri şiddetlidir. Ketoasidoz koması, hipoglisemi gibi akut komplikasyonların çok yaşandığı diyabet tipidir. Hastalığın ortaya çıkışını hızlandıran faktörler olarak bazı virüs enfeksiyonları (kabakulak, konjenital rubella gibi), beslenme özellikleri (bebekleri inek sütü ile besleme), toksinler ve stresten bahsedilmektedir.

Tip 2 Diyabet

Dünyada en sık rastlanan diyabet tipidir. Tüm diyabetlilerin yaklaşık %90’ı Tip 2 diyabetlidir. Diyabet epidemiyolojisi çalışmaları tip 2 diyabetin çocukluk dönemi de dahil olmak üzere her yaş grubunda artan sıklığını göstermektedir. Tip 2 diyabet genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan, yaş arttıkça görülme sıklığı artan, diyabet belirtilerinin hafif olduğu, bazen de hiç olmadığı, kronik komplikasyonların sık görüldüğü diyabet tipidir. Tip 2 diyabet obezite, dokularda insülinin kullanılamaması (insülin direnci) ve insülin sekresyon bozukluğu ile karakterizedir. Doymuş yağdan zengin beslenme, hareketsiz yaşam ve obezite tip 2 diyabet sıklığı ile yakın ilişkisi olan faktörlerdir.

KANDA GLUKOZ TAYİNİ

Somogy-NelsonYöntemi

Bu yöntem, indirgeyici şekerlerin varlığında Cu2+ iyonlarının Cu+ iyonlarına indirgenmesi esasına dayanır. Cu+ iyonları daha sonra Arsenomolibdat kompleksindeki molibdeni indirgeyerek açığa molibden mavisi çıkmasına neden olur. Bu renk spektrofotometrede 520 nm’de ölçülür.

Araç-Gereç

Kullanılacak kan örneği önceden protein ve diğer indirgen maddelerden arındırılmalıdır. Bu amaçla proteinsiz süzüntü hazırlanır.

Proteinsiz süzüntü hazırlamak için:

- Çinko sülfat (ZnSO4.7H2O): 5 g/100 ml olacak şekilde distile suda çözülür.

- 0.3 N Baryum hidroksit (Ba(OH)2.8H2O):  5 g, 100 ml distile suda çözülür.

- Santrifüj tüpü içinde 1 ml kan (veya serum), 5 ml su ve 2 ml baryum hidroksit çözeltisiyle karıştırılır.

- Üzerine 2 ml çinko sülfat eklenip karıştırıldıktan sonra oluşan çökelek (5 dk sonra) süzme veya santrifüj yoluyla atılır. Berrak süzüntü (süpernatan) toplanır.

Bu şekilde 1/10 oranında seyreltilmiş kan örneğinden proteinler, sülfidril grubu içeren bileşenler, ürik asit ve kreatininin bir kısmı uzaklaştırılır; geriye indirgen madde olarak şeker kalır.

Renklendirme için bakır ayıracı hazırlanması:

Reaktif A: 	Sodyum karbonat (Na2CO3)	2.5 g

Sodyum potasyum tartarat.4H2O	2.5 g

Sodyum bikarbonat (NaHCO3)	2.0 g

Sodyum sülfat (Na2SO4)		20 g

Distile su ile 100 ml’ye tamamlanır.

Reaktif B: Bakır sülfat (CuSO4.5H2O) (1.5g/100 ml) çözeltisi hazırlanıp, üzerine 0.02 ml derişik sülfirik asit eklenir.

- 100 ml reaktif A ve 4 ml reaktif B ile kullanım öncesinde karıştırılır.

Arsenomolibdat ayıracı:

Aşağıdaki 2 çözelti hazırlanır ve karıştırılır. 37°C’de 24 saat bekletildikten sonra kahverengi şişede saklanır.

- 5 g amonyum molibdat, 90 ml suda çözülür. Üzerine karıştırarak 4.2 ml derişik sülfirik asit eklenir.

- 0.6 g sodyum arsenat (NaHAsO2.7H2O), 5 ml suda çözülür.

Glukoz Standardı: Glukoz, 10 mg/100 ml distile su.

Yöntem

- Kör, standart ve örnek tüpleri, “Folin-wu” tüpleri kullanılarak aşağıdaki şekilde hazırlanır:

|  | Kör | S1 | S2 | S3 | Örnek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distile su, ml | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | - |
| Glukoz standardı, ml | - | 0.5 | 1 | 1.5 | - |
| Deproteinize kan, ml | - | - | - | - | 2 |
| Bakır ayıracı, ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A520 | - |  |  |  |  |

- Tüpler karıştırılarak 10 dakika kaynar su banyosunda bekletilir.

- Bu süre sonunda, tüpler çeşme suyu altında soğutulduktan sonra üzerlerine 1 ml arsenomolibdat ayıracı eklenir.

- 2 dakika sonra hacim distile su ile 25 ml’ye tamamlanıp karıştırılır.

- Kör ile spektrofotometrenin “0” ayarı yapıldıktan sonra 520 nm’de absorbanslar okunur.

Hesaplama

Standart tüplerindeki glukoz miktarı sırasıyla 0.05, 0.1, 0.15 mg’dır. Absorbans değerleri ve glukoz miktarları kullanılarak standart eğri çizilir. Örnek tüpündeki glukoz miktarı standart eğriden okunarak ve regresyon analizi yapılarak belirlenir.

Glukoz, mg/dl kan= standart eğriden okunan miktar x 50 x 10

Normal Değerler

Açlık kan şekeri	70-110 mg/dl

Anestezi altında	200 mg/dl

Diyabette		300-500 mg/dl

Yeni doğanda 		30-90 mg/dl

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 4

DENEY ADI: KANDA VE İDRARDA PROTEİN TAYİNİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Plazma proteinleri ve görevlerini öğrenir.

- Disproteinemiler hakkında bilgi sahibi olur.

- Biüret yönteminin esasını ve bu yöntemle kanda protein tayini yapmayı öğrenir.

- Trikloroasetik asitle (TCA) çöktürme yönteminin esasını ve bu yöntemle idrarda protein tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

PLAZMA PROTEİNLERİ

Plazma proteinlerinin tümü glikoprotein yapısında ve karaciğerde membrana bağlı ribozomlar da sentezlenir. Birçok plazma proteini polimorfizim gösterir. Polimorfizim gösteren insan plazma proteinleri arasında α1 antitripsin, haptoglobin, transferin, serüloplazmin ve immünglobinler bulunmaktadır.

Kan plazmasında 100’den farklı protein bulunmaktadır:

- Transport proteinler

- Fibrinojen ve diğer pıhtılaşma faktörleri

- Akut-faz reaksiyon proteinleri

- Kompleman bileşenleri

- Enzim inhibitörleri (proteinaz inhibitörleri)

- Anjiotensin ve bradikinin gibi maddelerin öncülleri

- Hormonlar

- Enzimler

Plazma Proteinlerinin Fonksiyonları

- Kanın ozmotik ve onkotik basıncını sağlarlar.

- Plazmada bulunan birçok maddeyi taşıma fonksiyonları vardır.

- Plazma suyunu damar yatağı içinde tutarlar.

- Kan viskozitesine etkileri vardır.

- Asit-baz dengesini sürdürmeye katkıları bulunur.

- Dokuların protein ihtiyacını karşılamada görev alırlar.

- Organizmayı enfeksiyon ve zararlı maddelere karşı korumada rol alırlar.

Disproteinemiler

Total protein konsantrasyonundaki artma ve azalmalar disproteinemi olarak adlandırılır. Disproteinemiler, hiperproteinemi (serum protein konsantrasyonu artışı) ve hipoproteinemi (serum protein konsantrasyonu azalışı) olmak üzere iki türdür. Normalde kanda bulunmayan ve özel fonksiyonları olmayan proteinlerin varlığına paraproteinemi adı verilir.

Hiperproteinemi nedenleri

- Plazma su içeriğinin azaldığı hemokonsantrasyon durumlarında göreceli olarak hiperproteinemi (rölatif hiperproteinemi) ortaya çıkabilir.

- Paraproteinlerin ortaya çıkışına bağlı olarak hiperproteinemi ortaya çıkabilir.

- Bazı kronik hastalıklarda  globülin artışına bağlı olarak hiperproteinemi ortaya çıkar.

Hipoproteinemi nedenleri

- Plazma su içeriğinin arttığı hemodilüsyon durumlarında göreceli olarak hipoproteinemi (rölatif hipoproteinemi) ortaya çıkar.

- Aşırı protein kaybı olduğu durumlar

- Protein sentezinde azalma olduğu durumlar

- Protein metabolizması bozukluğuna bağlı olarak esansiyel hipoproteinemi olabilir.

PROTEİNÜRİ

İdrarla günlük protein atılımı fizyolojik koşullarda 150 mg'ın altındadır ve idrar hacmine bağlı olarak 2-10 mg/dl arasında değişir. Tekrarlanan ölçümlerde 150 mg/gün üzerinde protein atılımının saptanması proteinüri olarak adlandırılır.

İdrarla atılan protein miktarının ölçülmesi ve kompozisyonunun belirlenmesi altta yatan ciddi bir böbrek hastalığının ilk bulgusu olabilir. Ayrıca, proteinürinin takibi tedaviye alınan cevabın değerlendirilmesine de yardımcı olur. İdrarda protein ölçümü non-invaziv, ucuz ve kolaydır.

Plazma proteinlerinin 1/3’ü albümin, diğerleri ise ,  ve  globülinlerdir. Molekül ağırlığı (MA) 40 kDa’dan küçük olan plazma proteinleri glomerüler bazal membrandan direkt geçerek proksimal tübül hücreleri tarafından geri emilir. MA 69 kDa olan albümin çok düşük miktarlarda filtre edilir. Retinol bağlayıcı protein (RBP), 2-mikroglobülin, immünglobülin hafif zincirleri ve lizozimler küçük miktarlarda idrarda bulunurlar. Proteinüri nedeniyle incelemeye alınan hastalarda idrar tetkikinin yanı sıra ayrıntılı bir anamnez ile diyabet, vasküler hastalıklar, hipertansiyon gibi sistemik bir hastalığın varlığı ve proteinüriye yol açabilecek ilaç öyküsü sorgulanmalıdır. Proteinürili hastaların çoğu semptomsuzdur ve proteinürinin varlığı tesadüfi olarak saptanır.

Proteinürilerin Sınıflandırılması

Proteinürili bir hastada mutlaka 24 saatte atılan protein miktarı, 24 saatlik idrarın toplanması ile ya da spot idrar örneğinde protein/kreatinin oranı ile hesaplanmalıdır.

Ağır proteinüri (>4 g/gün): Karakteristik olarak nefrotik sendromda (NS) görülür. NS tipik olarak glomerüler disfonksiyon ya da hasarla ilişkilidir. Tüm NS tiplerinde albümine karşı glomerül geçirgenliği arttığı için proteinüri (albüminüri) ortak bulgudur.

Ilımlı proteinüri (1-4 g/gün): En sık nefroskleroz, multiple myelom ve toksik nefropatide görülür. Ayrıca alt üriner sistemin dejeneratif, malign ve inflamatuvar hastalıklarında, taş gibi iritan varlığında görülebilir.

Hafif proteinüri (<1 g/gün): Nefroskleroz, kronik intersitisyel nefrit, polikistik böbrek, medüller kistik hastalık gibi konjenital hastalıklar ve renal tübüler hastalıklarla birlikte görülebilir. Tübüler hastalıklarda genelde idrar sedimentinde bir anormallik yoktur ancak intersitisyel nefritlerde eritrositler, lökositler ve tübüler hücreler görülebilir. Ayrıca postural ve fonksiyonel proteinürilerde de hafif proteinüri görülebilir.

KANDA PROTEİN TAYİNİ

BİÜRET Yöntemi: Peptid bağındaki oksijen ve azot, alkali ortamda Cu+2 ile mor renkli koordinasyon kompleksi oluşturur. Biüret yönteminde bu kompleksin düzeyi ölçülür. Total serum protein ölçümünde kullanılan yöntem, belirgin proteinüride, idrar örneklerine de uygulanabilir.

Araç-Gereç

- 6 N NaOH

- Biüret Reaktifi: CuSO4.5H2O (3 g / 500 ml su) çözeltisine 9 g sodyum-potasyum tartarat (.4H2O) ve 5 g KI eklenir. Çözünme tamamlandığında 100 ml 6 N NaOH eklenir ve hacim su ile 1000 ml’ye tamamlanır.

- Biüret Körü: Reaktif gibi hazırlanır, yalnız bakır sülfat eklenmez.

- Protein standardı: 6 g serum albümini, 100 ml %0.1 NaCl’de çözülür.

Yöntem

- Kör, standart ve örnek tüpleri aşağıdaki gibi hazırlanır;

|  | Kör | Standart | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| Distile su, ml | 0.1 | - | - |
| Protein standardı, ml | - | 0.1 | - |
| Serum, ml | - | - | 0.1 |
| Biüret reaktifi, ml | - | 5 | 5 |
| Biüret körü, ml | 5 | - | - |
| A540 | - | …….. | …….. |

- Tüpler karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında (25ºC) 30 dakika bekletildikten sonra 540 nm’de okuma yapılır.

Hesaplama

g protein/dL serum = (Aörnek / Astandart) x 6

Normal Değerler

Total protein	6 – 8.2 g/dL

İDRARDA PROTEİN TAYİNİ

Trikloroasetik asitle (TCA) çöktürme yöntemi: TCA etkisiyle denatüre olarak çöken proteinlerin neden olduğu bulanıklığın ölçülmesi esasına dayanır.

Araç-Gereç

- TCA (Cl3C COOH), 0.75 M

- NaCl, 0.15 M

- Protein standardı: 25 mg albümin/dL 0.15 M NaCl

Yöntem

- Analizi yapılacak olan idrar numunesi gerektiğinde önceden santrifüjlenir ya da süzülür. 3 tüp aşağıdaki gibi hazırlanır.

|  | Kör | Standart | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| İdrar, ml | 4 | - | 4 |
| Protein standardı, ml | - | 4 | - |
| TCA, ml | - | 1 | 1 |
| Distile su, ml | 1 | - | - |
| A420 | - | …….. | …….. |

- TCA eklendikten hemen sonra tüpler karıştırılır. 5-10 dakika sonra 420 nm’de (veya 620 nm’de) absorbanslar okunur (Örnek tüpü köre karşı; standart tüpü suya karşı okunmalıdır.)

Hesaplama

mg protein / dL idrar = (Aörnek / Astandart) x 25

Günlük miktar hesaplamak için;

mg protein / gün = (mg protein / dL idrar) x 24 saatlik idrar hacmi (dL)

Normal Değerler

20 – 150 mg /gün

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 5

DENEY ADI: SERUMDA TOTAL LİPİD TAYİNİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Lipidler ve lipoproteinlerin görevleri hakkında bilgi sahibi olur.

- Fosfovanilin yönteminin esasını ve bu yöntemle kanda total lipid tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Lipidler suda çözünmeyen, apolar veya hidrofobik bileşiklerdir. Kloroform, eter, benzen, sıcak alkol, aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler. Hidroliz olduklarında açığa çıkardıkları enerji değeri diğer makromoleküllere oranla yüksektir. Hücrelerde enerji sağlamak haricinde birçok biyolojik fonksiyonları da bulunmaktadır; Membranların yapı taşları olarak yer alırlar, elektron taşıyıcıları olarak görev görürler, enzim kofaktörleri olarak fonksiyon gösterirler; A, D, E ve K vitaminlerinin taşınmasından sorumludurlar, hücre içerisinde intrasellüler haberci olarak çalışıp hücrelerin birbirini tanımasında ve doku immünitesinde rol oynarlar; hormon olarak aktivite gösterirler.

Lipidler proteinlerle birleşerek lipoproteinleri oluşturmaktadır. Kan plazmasında bulunan lipoproteinlerin görevi; hidrofobik özellikteki lipid moleküllerinin kan dolaşımı aracılığıyla vücut içerisinde taşınmasını sağlamaktır. Serum lipidleri; trigliserit, fosfolipid, kolesterol ve kolesterol esterlerinden meydana gelmektedir. Lipoproteinleri oluşturan bileşiklerin özelliklerine baktığımızda hidrofilik yapıda olanların lipoproteinlerin dış yüzeyinde, hidrofobik yapıda olanların ise iç kısımda yer aldıklarını görürüz. Lipoproteinlerin dış yüzeyinde proteinler, fosfolipid tabaka ve lipidlerin hidrofilik kısımları yer alırken, hidrofobik yapıdaki iç kısımda ise lipidlerin hidrofobik kısımları, kolesterol esterleri ve triaçilgliseroller yer almaktadır.

Lipoproteinlerdeki bu düzenlenme sayesinde lipidler ince bağırsaktan kan dolaşımına, oradan da depo organ ve dokulara kolaylıkla taşınmaktadır. Kan plazmasında bulunan lipoproteinler yoğunluklarına bağlı olarak sınıflandırılırlar. Tabloda görüldüğü üzere lipoprotein türünün yoğunluğu içerdiği lipid oranı ile ters, protein oranı ile doğru orantılıdır.

| Lipoprotein Türü | Yoğunluk (g/ml) | Çap (nm) | % Protein | % Fosfolipid | % TAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDL | 1.063-1.21 | 5 - 15 | 33 | 29 | 8 |
| LDL | 1.019 – 1.063 | 18 - 28 | 25 | 21 | 4 |
| IDL | 1.006-1.019 | 25 - 50 | 18 | 22 | 31 |
| VLDL | 0.95 – 1.006 | 30 - 80 | 10 | 18 | 50 |
| Şilomikron | < 0.95 | 100 - 500 | 1 - 2 | 7 | 84 |

- HDL (Yüksek yoğunluklu lipoproteinler)’nin görevi dokulardan kolesterolü toplayıp karaciğere geri getirmektir.

- LDL (Düşük yoğunluklu lipoproteinler) karaciğerden diğer dokulara kolesterolü taşımakla görevlidirler.

- IDL (Ara yoğunluklu lipoproteinler) yoğunluk olarak LDL ve VLDL arasındadır.

- VLDL (Çok düşük yoğunluklu lipoproteinler) yeni sentezlenmiş trigliseritleri karaciğerden yağ dokularına taşırlar.

- Şilomikronlar Trigliseritleri ince bağırsaktan karaciğere taşımakla görevlidirler.

Diyet yoluyla vücuda alınan lipidlerin büyük çoğunluğu trigliserit, az bir kısmı da fosfolipid, kolesterol ve kolesterol esteridir. Lipidlerin ince bağırsakta sindirilmelerinin sonunda, ince bağırsaktaki misellerde az miktarda trigliserit, bol miktarda 2-monogliserid, yağ asidi, gliserol, fosfolipid, serbest kolesterol ve safra tuzları bulunur. Lipidlerin emiliminden sonra duktus torasikusta süt beyazlığında şilus görülür

Serumda total lipidler içerisinde en yüksek düzeyde bulunan, kolesterol ve kolesterol esterleridir (150-300 mg/dL; %68-74’ü ester halinde). Fosfolipidler 125-300 mg/dL, trigliseritler 30-150 mg/dL düzeydedir. Bu miktarlardaki artışlar, lipid metabolizmasındaki bozuklukları ve ateroskleroz riskini işaret eder. Şeker hastalığında ve bazal metabolizmanın yavaşladığı tiroid yetmezliği gibi durumlarda da serum lipid düzeylerinde artışlar görülür. Ateroskleroz; temelde arter duvarlarının kalınlaşıp elastikliğini kaybetmesi ve sertleşmesi ile karakterize bir durumdur. Plazmada LDL düzeyleri arttığında LDL endotelin içine sızar ve oksitlenir. Bu oksidasyona endotelde bulunan serbest radikaller yol açar. Damar duvarının hasar görmesi sonucunda bölgede bir yangı tepkisi oluşur. Yangı tepkisine cevaben monositler kandan arter duvarının içine girer, trombositler arter duvarına yapışır. Ardından, monositler değişime uğrayıp makrofaja dönüşür. Makrofajlar oksitlenmiş LDL'yi içlerine alarak zamanla köpük hücrelerine dönüşür. Köpük hücrelerin ölmesiyle yangı süreci daha da yaygınlaşır.

FOSFOVANİLİN YÖNTEMİ İLE SERUMDA TOTAL LİPİD TAYİNİ

Serumda bulunan lipidlerin derişik sülfürik asitle ısıtıldıklarında keton oluşturması ve bu ketonların fosfovanilin ayıracı ile pembe renk vermesi esasına dayanır.

Araç-Gereç

- Derişik sülfürik asit (H2SO4)

- Fosfovanilin Ayıracı: 200 ml suda çözülen 0.52 g vanilin üzerine 150 ml %85’lik fosforik asit eklenerek soğutulur ve distile su ile 500 ml’ye tamamlanır. Karışım kahverengi şişede en az 2 ay dayanıklıdır.

- Standart: 1 g saf zeytinyağı 100 ml mutlak etanolde çözülür. Gerektiğinde 10/25, 15/25, 20/25 oranında seyreltilir.

Yöntem

- Kör, standart ve örnek tüpleri aşağıdaki gibi hazırlanır:

|  | Kör | Standart | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| Distile su, ml | 0.1 | - | - |
| Standart (1g/dL), ml | - | 0.1 | - |
| Serum, ml | - | - | 0.1 |
| Sülfirik asit, ml | 1 | 1 | 1 |
| A540 | - | …….. | ……. |

- Tüpler iyice karıştırılıp, kaynar su banyosunda 10 dakika bekletilir.

- Daha sonra tüpler çeşme altında soğutulur ve renklendirmeye geçilir.

- Temiz bir tüpe yukarıdaki karışımlardan 0.1 ml alınıp, üzerine 5 ml fosfovanilin ayıracı eklenir.

- Karışım 37oC’de 15 dk (oda sıcaklığında 30 dk) bekletilir. Yarım saat içinde absorbans (A540) okunur.

Hesaplama

Total lipid, mg/dL = (A örnek / Astandart) x 1000 mg/dL

Normal değerler

Yetişkin	400-1000 mg/dL

Yeni doğan	100-250 mg/dL

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 6

DENEY ADI: DNA İZOLASYONU

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- DNA’nın yapısı hakkında bilgi edinir.

- Kividen DNA izolasyonu yapmayı öğrenir.

- DNA miktarını ve saflığını hesaplamayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

DNA, deoksiribonükleotit polimerlerinden meydana gelen bir makromoleküldür. DNA’nın en önemli rolü genetik bilginin uzun süre korunmasından sorumlu olmasıdır. DNA molekülleri hücre çoğalması sırasında kendi kendisini çoğaltma ve böylelikle yeni hücrelere genetik bilgiyi aktarma özelliğine sahiptir. Bu işleme replikasyon adı verilir ve ökaryotik hücrelerde çekirdekte meydana gelmektedir. DNA kalıp alınarak genetik bilgi RNA’ya aktarıldığı takdirde bu işleme transkripsiyon adı verilmektedir ve yine çekirdekte gerçekleşmektedir. Bu aşamayı takiben RNA birtakım modifikasyonlara uğrar ve çekirdekten sitoplazmaya geçer. Modifiye olmuş RNA translasyon adı verilen işlemle proteinlere dönüştürülmektedir. Dolayısıyla hücrede DNA kalıp olarak kullanılarak RNA moleküllerinin ve akabinde proteinlerin üretimi sağlanmaktadır.

DNA, hücrenin çekirdeğinin içerisinde yoğunlaşmış bir şekilde sıkıca paketlenmiş halde yer almaktadır. Bu paketlenme sırasında DNA bazik özelliğe sahip olan histon proteinleri ve +2 değerlikli metallerle etkileşim içerisinde bulunmaktadır.

DNA’nın yapısında bir deoksiriboz şeker, bir azotlu baz ve fosfat grubu bulunmaktadır. Baz ve şeker molekülü arasındaki bağa glikozidik bağ adı verilirken şeker molekülü ve fosfat grubu arasındaki bağa fosfodiester bağı adı verilmektedir.

DNA’nın çift sarmal halindeki organizasyonu sırasında bazlar molekülün iç tarafında yer alırken şeker molekülü ve fosfat grupları DNA molekülünün dış tarafında yer alır. Fosfat grupları DNA’nın negatif yükle yüklenmesinden sorumludur.

Nükleotidler nötral pH’ta yüksüzdürler. 260 ve 280 nm’de ışığı absorplama özellikleri bulunmaktadır ve bu şekilde spektrofotometrik olarak tayin edilirler.

DNA saflaştırması sırasında birçok doku kullanılabilir: tam kan, serum veya plazma, kemik materyali, ağız hücreleri, kültüre edilmiş hücreler, amniyotik sıvı, kurumuş kan lekeleri, taze veya donmuş dokular (biyopsi materyali), idrar, SSS ve diğer vücut sıvıları.

Birçok sebeple DNA saflaştırması yapılmaktadır: DNA profillemesi, DNA sekanslaması, hastalık tanısı koymak için, klonlama deneyleri için, GDO, ekolojik testler, biyoterörizm, adli tıp incelemeleri, vb.

Araç-Gereç

  - Kivi

  - NaCl

  - Soğuk distile su, soğuk etanol ve buz

  - Deterjan

  - Havan, spatül, süzgeç (veya filtre kağıdı), huni, beher, 100 mL’lik mezür, santrifüj tüpü, 6 adet uzun deney tüpü

Yöntem

    - Kivinin kabuğu soyulur. Çeyrek kivi küçük parçalara doğranmış halde havanda iyice ezilir.

- İzolasyon çözeltisi hazırlanır. Bir behere aşağıda belirtilen bileşenler belirlenen miktarda/hacimde eklenir.

- mL deterjan: Hücre ve çekirdek zarını parçalamak için

5 mL lens solüsyonu: Proteinleri parçalamak için

2 g NaCl: Proteinlerin ve nükleazların parçalanıp çöktürülmesi için

Buz üzerinde soğutulmuş 100 ml distile su eklenir.

- Bu karışım tuz iyice çözünene kadar manyetik karıştırıcı yardımı ile yavaşça karıştırılır. Hızlı karıştırılmamalıdır, aksi halde baloncuklar oluşarak köpürme olabilir.

- Havanda ezilmiş olan meyvelerin üzerine izolasyon çözeltisinden 20 ml eklenir ve tekrar havan içinde biraz daha ezilir.

- Temiz bir mezür içine huni ve süzgeç kağıdı yardımı ile izolasyon çözeltisiyle muamele edilmiş ezilmiş meyveler süzülür. Süzüntü yaklaşık 10 ml olmalıdır.

- Mezür içine 20 ml soğuk etanol yavaşça eklenir (köpürmeyi engellemek için). Bu işlemden sonra kesinlikle karıştırılmamalıdır. Etanol DNA’nın çöktürülmesi için gereklidir.

- Kısa bir süre sonra üstteki etanol tabakasında bulut benzeri jelimsi bir tabaka meydana oluşacaktır; işte bu kivi DNA’sıdır.  Bu tabaka temiz bir santrifüj tüpüne aktarılır. 3000 rpm’de 5 dk santrifüjlenir.

- Süpernatan atılır, çökeltiye 5 ml soğuk etanol eklendikten sonra yeniden 3000 rpm’de 5 dk santrifüj edilir.

- Süpernatan atılır. 3 ml distile su eklenir. Tüpün ağzı parafilm yardımı kapatılır ve çok hızlı bir şekilde birkaç kez ters yüz edilir.

- Elde edilen DNA örneği, yeni bir santrifüj tüpü içinde 1:1 oranında olacak şekilde lens solüsyonu ile seyreltilir (1 ml DNA + 1 ml lens solüsyonu).

- Elde edilen DNA 1/20 oranında distile su ile 2 adet ependorf içinde seyreltilir (50 µl DNA + 950 µl) Gerekirse seyreltme faktörü arttırılır.

- Örnek homojen hale geldikten sonra 260 ve 280 nm’de absorbans ölçülür.

Hesaplama

Saflaştırılan DNA’nın 260 ve 280 nm’de vermiş oldukları absorbanslar ölçülür ve elde edilen DNA miktarı ve DNA’nın saflığı (optimum: 1.6-1.8 arasında) hesaplanır.

DNA miktarı = (A260 nm) x 50 ng/l x Seyreltme Faktörü

DNA saflığı = A260/A280

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 7

DENEY ADI: AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Agaroz jel elektroforezi, fiziksel özellikleri ve bileşenleri hakkında bilgi sahibi olur.

- Agaroz jel elektroforezinin kullanım alanlarını öğrenir.

- Jel hazırlamayı ve sonuçlaır yorumlamayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Jel elektroforezi, makromolekülleri büyüklük, elektrik yükü ve diğer fiziksel özelliklerine göre ayıran bir yöntemdir ve elektrik varlığında hareketlenen moleküllerin jel boyunca karşıya hareket ettiği bir tekniği tanımlar. Elektroforez için gerekli güç, jelin iki ucunda bulunan elektrotlara uygulanan voltajdır. Bir elektrik alanının bir molekülü hangi hızla jel ortamında hareket ettirdiği, molekülün özelliklerine bağlıdır.

Birçok biyolojik makromolekül (örn: amino asitler, peptitler, proteinler, nükleotidler ve nükleik asitler) iyonlaşabilen gruplara sahiptir ve pH’ya bağlı olarak çözeltide katyon (+) ya da anyon (-) biçiminde, elektrik yükü taşıyan türler olarak bulunurlar. Net yükün özelliğine bağlı olarak, yüklü partiküller katota veya anoda doğru hareket edecektir. Örneğin, elektrik alanının uygulandığı jel nötral pH’da ise DNA’nın negatif yüklü fosfat grupları anoda doğru hareket eder.

Agaroz Jel Elektroforezi

DNA moleküllerinin ayrımı, tanımlanması ve saflaştırılması için kullanılan standart bir yöntemdir. Teknik basit, hızlı ve diğer prosedürlerle ayrıştırılamayan DNA fragmanlarını çözebilme yeteneğindedir. Ayrıca DNA’nın jeldeki konumunu, düşük konsantrasyonlarda floresan veren etidiyum bromid ile boyayarak belirlemek mümkündür.

Agaroz Jel Elektroforezinin Fiziksel Özellikleri

Jel elektroforezinde nükleik asitlerin ve proteinlerin ayrılması iki değişkene bağlıdır: yük ve kütle. DNA gibi biyolojik bir örnek bir tampon çözeltiye karıştırıldığı ve jele uygulandığı zaman bu iki değişken birlikte rol oynar. Bir elektrottan gelen elektrik akımı, molekülleri iterken aynı anda diğer elektrot molekülleri kendine doğru çeker. Jeldeki sürtünme kaynaklı ayrım gücü molekülleri büyüklüklerine göre ayırarak “moleküler elek” görevi yapar. Elektroforez sırasında makromoleküller, jelin porlarında hareket etmeye zorlanır. Elektrik alanı altında hareket oranları şu faktörlere bağlıdır:

- Alanın gücü

- Moleküllerin büyüklüğü ve şekli

- Örneklerin göreceli hidrofobisitesi

- Moleküllerin içinde hareket ettiği tamponun iyonik kuvveti ve sıcaklığı

Agaroz Jel Elektroforezinin Bileşenleri

Agaroz

Deniz yosunundan ekstrakte edilen doğal bir kolloit olan agaroz, galaktoz ve 3,6- anhidrogalaktoz ünitelerinin ardışık olarak yer aldığı agarobioz ünitelerinin tekrarlanmasından oluşan ve moleküler kütlesi yaklaşık 12.000 Da olan lineer bir polisakkarittir. Agaroz çok hassastır ve elle dokunulduğunda kolayca bozulabilir. Agaroz jel büyük por çapına sahiptir ve temelde 200 kDa’dan daha büyük molekülerin ayrılmasında kullanılır. Agaroz jel elektroforez işlemi hızlıdır, fakat agaroz jellerde oluşan bantlar dağılmaya meyilli oldukları için çözünürlüğü sınırlıdır. Bu por çapının bir sonucudur ve kontrol edilemez. Agaroz jel kuru toz halindeki agarozun sıvı bir tampon içine konması ve sonra karışımın, agaroz berrak bir çözeltiye dönüşene kadar kaynatılmasıyla oluşturulur. Daha sonra bu çözelti jel tepsisine dökülür ve oda sıcaklığında katılaşıncaya kadar soğutulur. Katılaştıktan sonra yoğunluğu agaroz konsantrasyonuyla belirlenen bir matris oluşturur.

Elektroforez Tamponu

DNA’nın elektroforetik hareketliliği elektroforez tamponunun kompozisyonuna ve iyonik gücüne göre değişir. İyonların yokluğunda, elektrik iletimi en düşük düzeydedir ve DNA çok yavaş hareket eder yahut hiç etmez. Yüksek iyonik güçlü bir tamponda ise elektrik iletimi çok verimlidir fakat önemli miktarda ısı oluşur. En kötü durumda bu ısı sebebi ile jel erir ve DNA denatüre olur.

Doğal çift zincirli DNA elektroforezinde kullanılan birtakım tamponlar mevcuttur. Bunlar genellikle EDTA (pH 8,0) ve yaklaşık 50 mM (pH 7,5-7,8) konsantrasyonunda Tris-asetat (TAE), Tris-borat (TBE), veya Tris-fosfat (TPE) içerir. Elektroforez tamponları genellikle konsantre çözeltiler olarak hazırlanır ve oda sıcaklığında saklanır.

Agaroz Konsantrasyonu

Belirli büyüklükteki bir DNA parçası agarozun konsantrasyonuna bağlı olarak jel içinde farklı hızlarda hareket eder. Belirli konsantrasyondaki agaroz ve/veya tampon için 20 ile 50.000 bp arasında büyüklüğe sahip bir DNA parçasını ayırmak mümkündür. Yatay jellerde agaroz genellikle %0,7 ile %3 arasındaki konsantrasyonlarda kullanılır.

Marker DNA

Belirli bir voltaj, agaroz jel ve tampon konsantrasyonu için hareket aralığı, başlangıç materyalinin molekül ağırlığına bağlıdır. Bu yüzden belirli bir büyüklükteki marker DNA, jelin sağ ve sol yanlarındaki kuyucuklara yüklenmelidir. Genellikle bir marker DNA belirli sayıda, ağırlığı bilinen DNA parçaları içerir. Bu da elektroforez sırasında jel sistematik bir bozukluğa uğrarsa bilinmeyen DNA’ların büyüklüğünü saptamayı kolaylaştırır.

Yürütme tamponu

Öncelikle agaroz jele yüklenecek DNA örnekleri, genellikle su, sakaroz ve bir boyadan (örn ksilen siyanol, bromofenol mavi, bromokresol yeşil vb.) oluşan yürütme tamponuyla karıştırılır. Yüklenecek DNA’nın maksimum miktarı parçaların sayısına bağlıdır. Yürütme tamponunun üç görevi vardır:

- Örneğin yoğunluğunu arttırarak DNA’nın kuyuya eşit bir şekilde yayılmasını sağlamak

- Örneğe renk katmak ve bu sayede yükleme işlemini basitleştirmek

- Elektrik alanında tahmin edilebilir bir hızda anoda doğru hareket eden örneğe renk vermek

Çözeltiler

•	Agaroz

•	Tris (hydroxymethyl) aminometan (Tris)

•	Borik asit

•	Na2EDTA

•	Sukroz

•	Ksilen siyanol FF

•	DNA Markerleri veya 100 bp DNA ladder

10x TBE Tamponu (1 litre)

- Tris	54,0 g

- Borik Asit	27,5 g

- Na2EDTA	7,44 g

Tartılan kimyasallar deiyonize suda çözülür, pH 8,3’e ayarlanır ve 1 litreye tamamlanır. Oda sıcaklığında depolanır.

6x Yükleme tamponu (10 ml)

- Ksilen siyanol FF	0,025 g

- Sukroz		4 g

Sukroz ve Ksilen siyanol FF 10 ml çözelti hazırlamak üzere deioynize suya eklenir. Çözelti iyice karıştırılır ve otoklavlanır. Otoklavlandıktan sonra 4°C’de saklanır.

Yöntem

•	Temiz ve kuru plastik bir jel tepsisinin kenarları bantla kapatılır. Agaroz solüsyonu eklendiğinde yükleme kuyuların oluşması için uygun tarak yerleştirilir.

•	Elektroforez haznesini doldurmak ve jeli hazırlamak amacıyla 10xTBE tamponu, uygun miktarda 0,5xTBE tamponu elde etmek için seyreltilir.

•	Analiz edilecek örneğe ait standart çalışma prosedürü tarafından önerilen miktarda toz agaroz tartılır.

•	Toz halindeki agaroz tartılır ve bir erlen mayerde uygun miktarda 0,5xTBE tamponuna eklenir.

•	Karışım agaroz eriyene kadar, kaynayan bir su banyosunda ya da mikrodalga fırında ısıtılır.

•	Karışım 50-60°C’ye kadar soğutulduktan sonra iyice karıştırılır (jeli köpürtmemeye, kabarcık oluşturmamaya dikkat ediniz).

•	Solüsyon jel tepsisine dökülür ve jelin katılaşması beklenir. Oluşan jelin kalınlığı yaklaşık 3-5 mm olmalıdır.

•	Jel tamamen katılaştıktan sonra tarak ve bant dikkatli bir şekilde çıkarılır ve jel elektroforez haznesine yerleştirilir.

•	Jeli 2-5 mm derinliğinde kaplaması için yeterli miktarda 0,5x TBE tamponu elektroforez ünitesine eklenir.

Yükleme örnekleri ve marker hazırlanması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Örnek							Marker

Yükleme tamponu	2 µL				100 bp DNA Ladder	15 µL

Örnek			8 µL

-------------------------------------				-------------------------------------

Toplam			10 µL				Toplam			15 µL

•	Her örneğin 10 µl’si birbirini izleyen kuyulara, uygun DNA markerı ilk ve son kuyucuğa yüklenir.

•	DNA’nın anoda doğru hareket edeceği biçimde jel haznesinin kapağı kapatılır (anod jelin alt ucunda). 5-10 V/cm voltaj uygulanır.

•	Ksilen siyanol jelin içinde uygun uzaklığa hareket edene kadar elektroforez yürütülür (yaklaşık 40-60 dakika).

•	Akım kapatılır, elektrodlar ve jel haznesinin kapağı çıkartılır. Dışarı alınan jel UV ışık kutusunun üstüne yerleştirilir ve fotoğrafı çekilir.

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 8

DENEY ADI: İDRAR VE SERUMDA KREATİNİN TAYİNİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- İdrar oluşum aşamalarını öğrenir.

- Kreatinin hakkında bilgi edinir.

- Kreatinin katsayısı ve plazma klirensi hesaplamayı öğrenir.

- İdrar ve serumda spektrofotometrik yöntemle kreatinin tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Memelilerde boşaltım sisteminin bir organı olan böbrekler başta üre olmak üzere metabolik atıkları ve yabancı maddeleri idrar ve su olarak vücuttan atmakla görevlidir. Buna göre aminoasit yıkımı sonucu oluşan bileşikler ya glukoneogeneze katılıp kana verilir veya amonyağa dönüşüp idrarla vücuttan atılır Atılım görevinin dışında böbrekler vücuttaki dengenin sağlanmasından (homeostazis) da sorumludur. Kandaki asit-baz dengesi ve elektrolit dengesi böbrekler tarafından sağlanmaktadır. Böbrekler aynı zamanda eritropoietin ve kalsitriol gibi hormonların sentezlendiği organlardır.

Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine nefron adı verilmektedir. Her böbrekte yaklaşık 1 milyon adet nefron bulunmaktadır. Nefronların içerisinde yer alan glomerül yumağı, kanın filtre edildiği (süzüldüğü) kısım, tübüller ise idrarın oluşturulduğu, bölümdür.

İdrar oluşumu üç aşamadan meydana gelmektedir: Filtrasyon, geri emilim ve sekresyon.

- Filtrasyon: İdrar oluşumunun ilk basamağıdır. Afferent arteriyol ile glomerul kapiller yumağına ulaşan kanın proteinleri dışındaki tüm elemanları Bowman kapsülü içine süzülür. Süzüntünün içeriği proteinler haricinde hemen hemen plazmanın yapısı ile eşdeğerdir. Birim zamanda süzülen plazma miktarı Glomerul kapillerlerindeki filtrasyon hızı (GFR) olarak adlandırılır ve ml/dk cinsinden ifade edilir. GFR çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir:

- Glomerül kapilleri içindeki kanın hidrostatik basıncının azalması filtrasyonu azaltır, yükselmesi artırır. Kapillerdeki hidrostatik basınç afferent arteriyol daralmasında, böbreğe gelen kan miktarının azalmasında (arteriyel kan basıncının düşmesi ve kan kayıpları gibi koşullarda) azalır. Buna karşı efferent arteriyol daralması, basıncı yükseltir.

- Glomerül kapillerindeki geçirgenlik artışları GFR'yi artırır.

- Bowman kapsülü içindeki sıvının basıncının artması filtrasyonu azaltır. Örneğin; böbrek taşları bu tip basınç yükselmesi yaparak filtrasyon hızını azaltmaktadır.

2. Geri Emilim (Reabsorbsiyon): Maddelerin geri emilmeleri organizmanın gereksinmesi doğrultusunda düzenlenmektedir. Geri emilen maddeler, yarattıkları ozmotik güç ile bir miktar suyun da geri emilimini sağlarlar. Diüretik ilaçlar, bazı maddelerin geri emilimini engellerler. Mannitol ise tübülüslerden reabsorbe olamadığı için diüreze neden olmaktadır. Bazı hormonlar tübülüslerden geri emilecek maddeler üzerine etkilidirler.

Glukoz taşınması: Kan glukoz konsantrasyonu normal olduğu zaman glomerüllerden filtre olan glukozun hepsi proksimal tübüllerde aktif taşınma ile geri emilir ve idrarla hiç glukoz atılmaz. Kan glukoz konsantrasyonu  normalden yüksek olduğu zaman aktif taşımada görev alan taşıyıcı moleküllerin  doygunluğa erişmesi sonucu glukozun fazlası geri emilemez ve glukoz idrarla atılır. Geri emilemeyip tübül sıvısı içinde kalan fazla glukoz, ozmotik güç yaratarak suyu da beraberinde sürükler. Diyabetli hastalarda poliüri görülmesinin nedeni de budur.

3. Salgılama: İdrar oluşması sırasında bazı maddeler doğrudan tübül epitel hücreleri tarafından tübüller içine salgılanmaktadır (örn: Penisillin). Bazı maddeler ise hem glomerüler filtrasyon yolu ile hem de ekskresyon ile idrara çıkmaktadır (örn: Kreatinin).

Kreatinin, kas, beyin ve sinir hücrelerinde kimyasal enerji deposu olarak görev yapan kreatin fosfatın artık ürünüdür. Kreatin fosfat, kreatin kinaz tarafından katalize edilen ATP’nin hızlı eldesi için substrat olarak görev yapan yüksek enerjili fosforil grubudur. Bu, kasların ilk önce kullandığı metabolik yakıttır.

Her gün kas kreatininin %20’ye kadarı (ve onun fosfatı) spontan olarak dehidrate olur ve dolaşıma girer ve kreatinin atık ürünü oluşur. Dolayısıyla vücuttaki kreatinin düzeyleri kas kütlesinin bir fonksiyonudur ve kas kütlesinde değişiklik oluncaya kadar (yaklaşık olarak) daima aynı düzeyde kalır. Kreatinin vücut içerisinde düzeyi sabittir ve moleküler ağırlığı 113 kDa olan bir moleküldür. Küçük boyutlu bir molekül olmasından dolayı glomerüllerden filtre edilir ve tübüllerden reabsorbsiyonu yoktur. Kreatinin, böbreklerde süzülerek idrara karışır. Normalde 24 saat içinde idrarla atılan kreatinin miktarı, kas hacmine bağlı olarak sabittir. Bu miktar “kreatinin katsayısı” ile ifade edilir.

Ayrıca belirli zaman aralığında atılan kreatinin miktarı kan kreatinin düzeyiyle karşılaştırıldığında, birim zamanda glomerüllerden süzülen kan hacmi (glomerüler filtrasyon hızı) belirlenir. Bu parametre böbrek fonksiyonu göstergelerinden biridir.

Klirens: Böbreklerin 1 dakika içerisinde herhangi bir maddeyi kaç ml plazmadan arındırdıklarını belirlemek için klirens değeri kullanılmaktadır. Klirens değerinin birimi ml/dk’dır ve aşağıdaki formüle göre hesap edilmektedir.

Örneğin: Bir A maddesinin idrardaki konsantrasyonu 2 mg/dk, idrar volümü 1 ml/dk ve maddenin plazma konsantrasyonu 0.01 mg/ml ise;

A maddesinin klirensi = 2x1 / 0.01 = 200 ml/dk

Bu sonuca göre böbrekler, A maddesini, 1 dakika içerisinde, 200 ml plazmadan arındırabilmektedir.

Eğer 	“Klirens = GFR” ise 	Geri emilim ve salgılama yok.

“Klirens > GFR” ise	Salgılama (örn: PAH, Penisilin)

“Klirens < GFR” ise 	Geri emilim (örn: Glukoz)

Kreatinin klirensin ölçümünde ideal bir maddedir çünkü:

- Vücutta sabit hızda sentezlenen endojen metabolik üründür.

- Esas olarak glomeruler filtrasyonla temizlenir, reabsorbe edilmez.

- Kolorimetrik metodlarla düşük maliyetle ölçülebilir.

Sonuç olarak kreatinin klirensi erken dönem renal yetmezliğin tanısında standart laboratuvar yöntemi haline gelmiştir.

Kreatinin miktar tayini, bu bileşiğin alkali pikrat çözeltisinde kırmızı renkli bir kompleks oluşturma esasına dayanır.

Janovsky kompleksi

(kırmızı)

İDRARDA KREATİNİN TAYİNİ

Araç-Gereç

- 0.04 M pikrik asit: 10.5 g pikrik asit suda çözülür. Hacim 1 litreye tamamlanır.

- 0.75 M NaOH (30 g/L)

- Kreatinin standardı: 150 mg kreatinin 0.8 ml konsantre HCl’de çözülür. Hacim su ile 100 ml’ye tamamlanır. Bu çözelti buzdolabında saklandığı takdirde dayanıklıdır. Kullanılamadan önce 1/100 seyreltilir.

Yöntem

- pH’sı 7 civarında olan idrar örneği, 1/50 – 1/100 oranında sulandırılır.

- Kör, standart ve örnek tüpleri aşağıdaki gibi hazırlanır:

|  | Kör | Standart | İdrar | Serum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İdrar, ml | - | - | 3 | - |
| Serum, ml |  |  | - | 3 |
| Standart (1/100), ml | - | 3 | - | - |
| Distile su, ml | 3 | - | - | - |
| Pikrik asit, ml | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NaOH, ml | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A520 | - | ……….. | ……….. | ……… |

- Tüpler karıştırılır. 20 dakika sonra 520 nm’de absorbans ölçülür (spektrofotometrenin “0” ayarı “kör” tüpü ile yapılır).

SERUMDA KREATİNİN TAYİNİ

Araç-Gereç (Yukarıdakilere ek olarak)

- 0.33 M sülfürik asit

- 0.3 M sodyum tungstat

Yöntem

- 2 ml serum örneğine 3 ml su, 1 ml 0.3 M sodyum tungstat, 2 ml 0.33 M sülfürik asit eklenir. İyice karıştırılır.

- 2000 rpm’de 5 dk santrifüjlenerek proteinsiz süpernatan toplanır.

- 3 ml süpernatant alınarak, idrar için tarif edilen renklendirme işlemi tekrarlanır.

Hesaplama

Seyreltilmemiş idrar örneğinde kreatinin:

mg/ml = (Aörnek / Astandart) x 1.5 (150 mg/100 ml) x (S/100)

(S=seyreltme faktörü)

Seyreltilmemiş serum örneğinde kreatinin:

mg/ml = (Aörnek / Astandart) x 1.5 x (S/100)

Glomerüler filtrasyon hızı hesaplanmasında, belirli zaman içinde toplanan idrarda kreatinin düzeyi saptanır. Bu değer plazma (serum) kreatinin düzeyi ile karşılaştırılarak, birim zamanda filtrelenen kan miktarı “creatinine clearance” bulunur.

Normal Değerler

Kreatinin katsayısı:	Erkeklerde 20 – 26 mg/kg

Kadınlarda 14 – 22 mg/kg

Kreatinin uzaklaştırma hızı:	Erkeklerde 140  27 ml/dk

Kadınlarda 122  20 ml/dk

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 9

DENEY ADI: ASETİL SALİSİLAT VE METABOLİTLERİNİN İDRARLA ATILIMI

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Ksenobiyotikler ve metabolizmaları hakkında bilgi edinir.

- Asetilsalisilik asitin yarılanma süresi, dağılımı ve atılım kinetiği hakkında yorum yapar.

- İdrar örneğinde salisilik asit tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Ksenobiyotik; organizmaya çeşitli yollarla dışarıdan alınan ilaçlar dahil tüm yabancı maddelere denir. Bir ksenobiyotiğin vücuttaki yazgısında ilk akla gelen ADME’dir.

A	Absorbsiyon

D	Dağılım

M	Biyotransformasyon

E	Atılım-itrah

Ksenobiyotiğin absorpsiyonunu etkileyen faktörler:

- Ksenobiyotiğin tüm fizikokimyasal özellikleri: pK, pH, iyonizasyon, vb.)

- Maddenin stabilitesi: Asitte parçalanma, çeşitli pH’lara ve sekresyonlara dayanıklılığı.

- Ksenobiyotiğin farmasötik şekli: Çözünemiyorsa absorbsiyon zor olur (tablet, sıvı, vb.).

- GİS kanalının boşalma zamanı: Gastrik boşalma zamanı, mide içeriğinin yarıya inmesi için geçen süredir. Normalde erişkinlerde bu süre 1 saattir.

Ancak oral alımda;

I.   Enterohepatik siklus

II. Hepatik eliminayon (Presistemik eliminasyon-Karaciğerden ilk geçişte eliminasyon) absorbsiyonu aniden değiştirebilecek etkenlerdir.

İlk Geçişte (karaciğerde) Eliminasyon: İlaçların karaciğerden ilk geçişte inaktif metabolitlerine dönüşmesidir (örneğin: asetilsalisilik asit, lidokain, beta blokörler, organik nitratlar).

Metabolizma: Metabolizma denince, biyotransformasyon düşünülmelidir. Yani normal biyokimyadaki anabolizma ve katabolizma anlaşılmamalı; tüm ksenobiyotiklerin biyotransformasyonu dikkate alınmalıdır. Ksenobiyotiklerin vücut içinde enzimler aracılığıyla geçirdiği tüm değişikliklere biyotransformasyon denir.

Metabolizma sonunda ksenobiyotiklerin biyotransformasyonu şu şekillerde sonuçlanabilir:

    - Aktif ilaç inaktif metabolitine dönüşebilir (Örn: Fenobarbital  Hidroksifenobarbital).

    - Aktif ilaç aktif metabolitine dönüşebilir (Örn:Prokainamid  N-asetilprokainamid)

    - İnaktif ilaç aktif metabolitine dönüşebilir (Örn: Kodein  Morfin)

    - Aktif ilaç reaktif metabolitine dönüşebilir (Örn: Asetaminofen  Reaktif metabolit)

Biyotransformasyon olaylarındaki reaksiyonlar aşağıdaki şekilde gruplandırılırlar:

- Faz I Reaksiyonları

  - Oksidasyon Reaksiyonları

  - Redüksiyon Reaksiyonları

  - Hidroliz Reaksiyonları

- Faz II Reaksiyonları

- Faz III Reaksiyonları

  - Konjugasyon

Her zaman bu reaksiyonlar sırayla olmayabilir. Bir ksenobiyotik değişmeden de vücuttan atılabilir. Vücuda giren ilaç ve diğer ksenobiyotikler (yabancı kimyasal maddeler), yapılarına bağlı olarak:

- Doğrudan ve /veya

- Sistemden uzaklaştırılmalarını kolaylaştıracak şekilde metabolize edildikten sonra,

Nefes, ter, idrar veya dışkı ile (kimi örneklerde bu yollardan birden fazlası devreye girerek) atılırlar. İlaçların hangi hızla kana karıştıkları, dolaşımda ulaştıkları derişim, metabolik değişimlerin hız ve niteliği, ana madde ve metabolitlerin vücuttan atılma yolu ve süresi eczacılığın araştırma alanlarından biridir.

Asetil Salisilik Asit (Aspirin)

Bağırsak duvarı, karaciğer ve kan hücrelerinde salisilik asite döner, glisin ile konjuge olarak SUA (Saliküranik Asit) oluşturur.

- Majör form  
SUA, Glukuronik asit ile birleşerek SAG (Salisilasilglikuronide) oluşur ve böbrekten atılır

- Minör formlar
Gentisik asit
2-3Dihidrobenzoik asit 
Salisilürik asit
Fenolikglukuronit formları ve Salisilik asit olarak da az miktarda atılır.

Salisilik asitin yarılanma süresi: Erişkinde alınan doz ile doğru orantılı artarak 2.4-19 saatdir. Çocuklarda zehirlenmelerde 15-29 saat olarak gösterilmiş çalışmalar vardır.

Salisilik asitin dağılımı: Plazmada % 50-80’ni proteine (özellikle albümine salisilik asit daha sıkı bağlanır). Normal şartlar altında kan-beyin bariyerini yavaş geçer çünkü iyonize (nonabsorble) yapıdadır. Plasentaya ve anne sütüne geçer. Aspirin hızla salisilik asite esteraz ile hidrolize olur (Karaciğer daha az oranda, GİS mukozası, plazma, eritrosit). Atılım böbrekten olup, eliminasyon hastanın aldığı doza bağlı olup yeni doğanlarda daha yavaştır.

Atılım kinetiği: İlaçların çoğunluğu 1. derece eliminasyonla atılırlar.

İlaçların bir kısmıda 0. dereceden eliminasyon ile atılırlar (Yarı ömür konsantrasyonla değişir!)

Dağılım hacmi (Vd):  Vd = doz

Cp

t=0 da verilen dozdaki ilacın, plazmada bulunana eşit konsantrasyonda dağılması mümkün olan sıvı hacmidir (Litre 70 kg-1).

Total vücut hacminden büyük olabilir (periferal dokularda birikme vs.)

Frusemide 		7

Aspirin			14

Propranolol		273

Digitoxin		38

Digoxin		640

Plazma klirensi (Cl): Birim zamanda etkin maddeden arınmış kan hacmidir. Eliminasyon hızından farklıdır. -1. derece kinetikle elimine olan ilaçlarda atım hızı Cp ile değişirken, klirens değişmez).

Plazma yarı ömrü:

Yarı ömür (t1/2) = plazma konsantrasyonun 50%’e düşmesi için gerekli süre

Plazma yarı ömrü (t1/2) = 0.693 Vd

Cl

Vd (litre)	Cl (L hr-1 70kg-1)	t1/2 (h)

frusemide 	7 		8			1.5

aspirin		14 		39			0.25

propranolol	273 		50			3.9

digitoxin	38 		0.25			161

digoxin		640 		8			39

Aşağıda gündelik hayatta ağrı kesici/ateş düşürücü olarak sıkça kullanılan asetilsalisilatın ana madde ve metabolitlerinin idrarla atılımı incelenecektir. Aspirin, sedergine gibi bir dizi ilacın etken maddesi olan asetilsalisilatın ve ana metabolitlerinin yapısı şekilde görülmektedir. Bu maddeler toplu olarak Fe3+ iyonu ile renkli kompleks oluşturma özelliklerinden yararlanılarak izlenecektir.

Asetilsalisilik asit ve metabolitleri (C6H9O6: β-Glukuronid kökü)

Yöntem

İdrar örneklerinin toplanması

İdrar bir kaba toplanır. Karıştırıldıktan sonra, bir mezür yardımıyla toplam hacim ölçülür. Örneğin yaklaşık 5 ml’si alınır, koruyucu olarak % 0.04 (w/v) düzeyinde sodyum azid (NaN3) eklendikten sonra, kapaklı bir şişe içinde buzdolabında saklanır.

İlaç alma ve idrar örnekleme protokolü

- Deneyin başlatılacağı sabah, ilaç almadan hemen önce idrar toplanıp aşağıdaki şekilde örneklenir (Örnek no.1; t(saat)=0).

- Bir tablet aspirin ya da dengi preparat (yaklaşık 400 mg asetilsalisilik asit), yaklaşık bir bardak su eşliğinde içilir. Zaman kaydedilir.

- Deney süresi içinde aşağıdaki tabloya göre örneklemeye devam edilir.

Tablo1. Zamana göre idrar hacimleri.

| Örnek no | t, saat | Hacim, ml |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 2 |  |
| 4 | 3 |  |
| 5 | 5 |  |
| 6 | 7 |  |
| 7 | 9 |  |
| 8 | 11 |  |
| 9 | 13 |  |
| 10 | 15 |  |

Not: Bu zamanlamaya yaklaşık (±30 dk) uyum yeterlidir. Ancak örnekleme saatleri doğru olarak kaydedilmelidir.

Örneklerin Analizi

Araç-Gereç

- 60 mM HCl: Stok hidroklorik asit (12 N), su ile 1/200 oranında seyreltilir.

- 25 mM FeCl3 çözeltisi: 1.36 g FeCl3.6H2O 200 ml, 60 mM HCl’de çözülür.

- Salisilik asit çözeltileri:

Stok çözelti (8 mM): 64 mg sodyum salisilat, 50 ml suda çözülür.

Seyreltilmiş çözeltiler: Stok çözelti, 2, 4 ve 6 mM olacak şekilde su ile seyreltilir.

- İdrar örnekleri

Yöntem

1. Salisilik asit standart eğrisinin çizilmesi: Kör ve standart tüpleri Tablo 2’ye göre hazırlanır. En son SA eklenir. Tüpler karıştırıldıktan sonra, oluşan rengin stabilize olması için 5 dakika beklenir (ilk 5 dakikadan sonra geçen süre önemli değildir). A540 değerleri kör tüpüne karşı okunur ve kaydedilir.

Tablo 2.

| Eklenti | Kör | Std 1 | Std 2 | Std 3 | Std 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeCl3 çözeltisi | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Su | 0.2 | - | - | - | - |
| T=0 İdrar Örneği | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SA Çözeltisi (2 mM) | - | 0.2 | - | - | - |
| SA Çözeltisi (4 mM) | - | - | 0.2 | - | - |
| SA Çözeltisi (6 mM) | - | - | - | 0.2 | - |
| SA Çözeltisi (8 mM) | - | - | - | - | 0.2 |
| Küvetteki [SA], mM | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| A540 (köre karşı) |  |  |  |  |  |

Gözlenen değerler SA derişimine karşı grafiklenerek standart eğri elde edilir. Grafiğin eğiminden salisilik asit-Fe3+ kompleksinin deney koşullarında geçerli olan soğurma katsayısı (A540) hesaplanır.

- İdrar örneklerindeki SA miktarının hesaplanması: İdrar örnekleri, standart eğrinin eldesinde uygulanan yöntemle renklendirilir. t=0 idrar örneğinin işlendiği tüp “kör” olarak kullanılarak A540 değeri okunur. Gözlenen A540 değeri, standart eğriden bulunan A540 değerine bölünerek, küvetteki SA derişimi bulunur. Derişimin seyreltme faktörü (4/0.1=40) ile çarpımı, idrar örneklerindeki eksojen (ilaçla alınan) salisilat derişimini verecektir (Tablo 3).

Tablo 3.

| Eklenti | Kör | Örnek no. 2 | Örnek no. 3 | Örnek no. 4 | Örnek no. 5 | Örnek no. 6 | Örnek no. 7 | Örnek no. 8 | Örnek no. 9 | Örnek no. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeCl3 çözeltisi | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Su | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Örnek no. 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Örnek no. 2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Örnek no. 3 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Örnek no. 4 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Örnek no. 5 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Örnek no. 6 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| Örnek no. 7 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| Örnek no. 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
| Örnek no. 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| Örnek no. 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| A540 (köre karşı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [SA] küvette, mM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [SA] örnekte, mM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bulgular ve Değerlendirme

- Tablo 1 ve 3’te toplanan verilerinizi kullanarak bir atılım tablosu çıkartınız (Tablo 4). Bu tablo, asetilsalisilatın ve metabolitlerinin idrarla atılma düzenini yansıtacaktır.

Tablo 4.

| Örnek no. | t (saat) | [SA] örnek (mM) | V örnek (ml) | SA (µmol) | Kümülatif SA (µmol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Kör) | 0 | - | - | - | 0 |
| 2 | 1 |  |  |  | (1+2) |
| 3 | 2 |  |  |  | (2+3) |
| 4 | 3 |  |  |  | (3+4) |
| 5 | 5 |  |  |  | (4+5) |
| 6 | 7 |  |  |  | (5+6) |
| 7 | 9 |  |  |  | (6+7) |
| 8 | 11 |  |  |  | (7+8) |
| 9 | 13 |  |  |  | (8+9) |
| 10 | 15 |  |  |  | (9+10) |

- Aşağıdaki işlemleri yapınız

- Alınan dozun, idrarla atılım yüzdesinin hesaplanması:

%= Toplam µmol SA (Tablo 4, son girdi)SA Dozu,   µmol  (=400000/180) x 100

- Atılım grafiğinin çizilmesi: Her örnekleme aralığında atılan SA miktarını (Tablo 4, sütun 5), zamana karşı grafikleyiniz. Grafiğin yükselen ve alçalan kolları sırasıyla, ilacın hangi hızla kana karıştığını ve hangi hızla sistemden temizlendiğini gösterir.

- İlacın biyolojik yarı ömrünün değerlendirilmesi: Atılım grafiğinin temizlenme kısmına bakınız. Demir kompleksi olarak gözlemlenen “SA havuzu”nun (asetilsalisilat ve metabolitlerinin) sistemdeki yarılanma ömrü (t0.5) kaç saattir? Bu maddeler toplam ne kadar sürede temizlenmektedir? (Yaklaşık yarı ömür hesaplaması Şekil 2’de örneklenmiştir).

Şekil 2. Atılım grafiğinden atılım yarı ömrünün hesaplanması (Grafik normalize edilmiştir).

- Gözlenen yarı ömür değerini kullanarak SA ile ilgili “görünür glomerüler filtrasyon hızı”nı hesaplayınız:

- SA’nın kandan dolaşımdan temizlenmesiyle ilgili hız sabiti:

k= 0.693 / t0.5 saat-1

- SA için “görünür glomerüler filtrasyon hızı”:

Hız= k x kan hacmi = k x 5.5 litre-saat-1

Bulduğunuz değerleri gerçek glomerüler filtrasyon hızı (kreatinin klirensi) ile (=6.3 litre-saat-1) karşılaştırınız.

SA için gözlenen temizleme hızı glomerüler filtrasyon hızıyla uyumlu mudur? Değilse, ne tür faktörler SA klirensini etkiliyor olabilir?

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 10

DENEY ADI: ALBUMİNİNİN SALİSİLİK ASİT BAĞLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Albuminin ilaç bağlama özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

- Denge diyalizi kavramını ve esaslarını öğrenir.

- Protein-ligand ilişkisini kavrar.

TEORİK BİLGİ:

Birçok metabolit ve ilaç, plazmada proteine bağlı olarak dolaşır. Plazmanın ilaç bağlayıcı ana bileşeni, serum albuminidir. İlaçlar albumine tersinir olarak bağlanırlar. Bağlanma ilaçların özelliklerine göre değişir, zayıf asitler ve  hidrofobik ilaçlar güçlü bağlanırken, hidrofilik ve nötral ilaçlar hiç bağlanmazlar veya zayıf bağlanırlar. İlaçlar albumine bağlanmalarına göre iki gruba ayrılırlar:

Sınıf I: Doz/albumin bağlanma oranı düşüktür. Albumin bağlama bölgeleri ilaç miktarından fazladır. İlacın bağlı fraksiyonu total ilaç miktarının çoğunluğunu oluşturur.  Klinikte kullanılan ilaçların çoğunluğu bu sınıfa dahildir.

Sınıf II: Doz/albumin bağlanma oranı yüksektir. İlacın çoğu bağlanmamış halde bulunur.

Sınıf II ilaçları Sınıf I ilaçlarla yarışmaya girerek albuminden salınmalarına bu nedenle serbest ilaç miktarının ansızın artmasına neden olurlar.

Molekül ağırlığı yaklaşık 66 000; plazma derişimi, yaşa bağlı olarak, 28–57 mg/ml (400–900 µM) olan albumin, molekül başına iki ilaç bağlayıcı bölge içerir. Temel fonksiyonları ozmotik basıncı ayarlamak, ligand bağlama ve taşımadır. Yarı ömrü 19 gün olup, karaciğerde sentezlenir. Bağlama bölgeleri ilaç seçiciliği açısından farklılık gösterirler: Bölge I, “Warfarin Bölgesi” (Subdomain IIA); Bölge II, “Benzodiazepine Bölgesi” (Subdomain IIIA) olarak adlandırılmıştır. Aspirin (ve metaboliti olan salisilik asidin) her iki bölgeye de bağlandığı bildirilmiştir. Albuminin üç boyutlu yapısı ve çeşitli ligandların bağlandığı bölgeler aşağıda gösterilmiştir:

Proteinlerle küçük moleküller (ligandlar) arasındaki bağlanma ilişkilerini incelemekte çeşitli yöntemlerden yararlanılır.

- Bağlanmayla proteinin veya ligandın spektral özelliklerinde meydana gelen değişimlerin izlendiği spektrofotometrik veya fluorimetrik yöntemler;

- Denge diyalizi

Denge diyalizinde molekül büyüklüğüne bağlı difüzyon meydana gelmektedir. Semi-permeabl (ultramikroskobik porları bulunan) selefon membran aracılığla filtrasyon yapılır. Böylece proteinler, tuz, iyon ve küçük moleküllerden ayrılır.

Yapılacak çalışmada, denge diyaliz yöntemi kullanılarak, salisilik asitle serum albumini arasındaki bağlanma incelenecektir.

Denge diyalizi deney düzeneği, seçici geçirgenlik gösteren (suyu ve molekül ağırlıkları <10.000 olan çözünmüş maddeleri geçiren; buna karşılık makromoleküllerin geçişine izin vermeyen), selülozdan yapılmış bir zarla birbirinden ayrılmış iki kompartmandan oluşur (şekil 1). (Kompartmanların hacmi aynı ya da farklı olabilir).

Şekil 1. Denge diyaliz düzenekleri.

Deney başlangıcında I. Kompartmana protein çözeltisi (P), II. Kompartmana ligand çözeltisi (L) konulur. Sistem (mümkünse, alt-üst ederek veya manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak) dengelenmeye bırakılır. Dengelenme süreci içinde ligand zarın her iki tarafına dağılarak, yeni bir derişime ulaşır.

Kompartmanlardaki ilk (zaman, t=0) ve son (t=∞; denge durumu) derişimler aşağıdaki gibidir:

I					II

t=0		t=∞		       t=0   		t=∞

(Protein), µM		P0		P0		       0                        0

Protein ile ligand arasında bağlanma yoksa:

(ligand), µM		0            L0VII / (VI + VII)	       L0              L0VII / (VI + VII)

Protein ligandı bağlıyorsa (PL türü bir kompleks oluşuyorsa):

(ligand), µM		0	       LB + LS		       L0			LS

(LB = Kompartman I’de proteine bağlı halde bulunan ligand derişimi; LS = Her iki kompartman için geçerli olan, dengedeki serbest ligand derişimi = (L0VII – LBVI) / (VI + VII). VI ve VII kompartman hacimlerini göstermektedir).

Denge durumu, çalışılan proteini içeren kompartman I’deki durum bazında formüle edilebilir:

k+1

k-1

Pserbest + Lserbest            P[[PL]					(1)

Ka=PLPL=k+1k-1=-1Kd						(2)

P0 = [P] + [PL]							(3)

Ka= [PL]L[P0-PL]							(4)

(5)

1Kd=[LB]P0- LB[LS]   						 (6)

LBLS =P0Kd -LBKd   					 		 (7)

Denklem 7, Scatchard Denklemi olarak bilinir.

Denge diyaliz işlemi, sabit [P0] ve değişik [L0] değerlerinde, dizi deney halinde yapılır. Her L0 için Kompartman II’de gözlenen ligand derişimi (LS), Kompartman I’de gözlenen toplam ligand derişimi (LB + LS) ve kompartmanlar arasındaki ligand derişim farkı (LB) not edilir. Bulgular, Scatchard Denklemine göre grafiklenir (Şekil 2).

Şekil 2. Tek bileşenli protein-ligand ilişkisine ait Scatchard grafiği.

Grafiğin eğiminden protein-ligand ilişkisiyle ilgili dissosiyasyon sabiti (Kd); x-ekseni ile kesişme noktasından ise, efektif protein derişimi (P0, gözlenen) elde edilir. Efektif P0 değeri ile gerçek P0 arasındaki oran (n), bağlanma stokiyometrisini (bir molekül proteinin kaç molekül ligand bağlayabildiğini) verir.

Araç-Gereç

- Diyalizlenmiş serum: Serum, pH’sı 7.4’e ayarlanmış 50 mM potasyum fosfat (KP) tamponuna karşı diyalizlenir. Klinik santrifüjlemeyle partiküllerden arındırıldıktan sonra aynı tamponla ¼ oranında seyreltilir.

- Salisilik asit çözeltisi (SA):

Stok çözelti (10 mM): 80 mg sodyum salisilat, 50 ml 50 mM KP içinde çözülür.

Çalışma çözeltileri: Stok SA çözeltisi, 0.1, 0.15, 0.2, 0.4, 0.6 mM olacak şekilde, KP ile seyreltilir.

Kolorimetrik standart: Stok SA çözeltisi 0.4 mM olacak şekilde, ¼ seyreltilmiş serumla seyreltilir.

- FeCl3 çözeltisi: 1.36 g FeCl3.6H2O, 200 ml 60 mM HCl’de çözülür.

- Diyaliz şeridi: Çift katmanlı selüloz şerit, suda en az 30 dakika süreyle ıslatılır. Islak şerit iki parmak arasında ovuşturularak, katmanların birbirinden kolayca uzaklaşır hale gelmesi sağlanır. Şeridin bir ucu düğümlenir. Düğüm, kısa ucundan gövdeye doğru itilerek sıkıştırılır. Bu şekilde torba haline getirilen şeridin içi ve dışı bol saf su ile çalkalanır; suyun fazlası süzdürülür.

Yöntem

- 25 ml’lik 6 behere KP ve SA çalışma çözeltilerinden sırasıyla 16’şar ml pipetlenir.

- Seyreltilmiş diyalizli serumdan 4 ml’lik örnekler alınarak, diyaliz torbalarına aktarılır. Torbaların üst ucu mümkün olduğunca az hava boşluğu bırakarak ve serum örneğini köpürtmeden düğümlenir. Torbaların dışı saf su ile çalkalanır; suyun fazlası süzülür. Düğüm ötesi fazlalıklar kesilir. Her bir diyaliz torbası, ayrı bir behere yerleştirilerek SA (veya KP) çözeltisiyle oda sıcaklığında dengelenmeye bırakılır. Zaman not edilir. (Mümkünse, diyaliz torbasının dışındaki çözelti (Kompartman II) manyetik karıştırıcı ile yavaş tempoda karıştırılmalıdır. Karıştırma difüzyon işlemini kolaylaştırır).

- Dengelenme süresi yaklaşık 16 saat tutulur (gerekli süre genelde daha kısadır. Burada dengeye ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda belirsizlikten kaçınmak üzere süre uzatılmıştır).

- Süre sonunda torba içerikleri (Kompartman I) toplanır ve aşağıdaki düzene göre renklendirilir.

Tablo 1.

| Eklenti | Kör | Std | Örnek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FeCl3 Çözeltisi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kolorimetrik standart | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
| Kompartman I |  |  |  |  |  |  |  |
| KP ([SA]0 = 0) | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| [SA]0 = 0.10 mM | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
| [SA]0 = 0.15 mM | - | - | - | 0.4 | - | - | - |
| [SA]0 = 0.20 mM | - | - | - | - | 0.4 | - | - |
| [SA]0 = 0.40 mM | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
| [SA]0 = 0.60 mM | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| A540 (köre karşı) | - | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

- Gözlenen absorbanslardan hareketle Kompartman I ve II’deki salisilat derişimleri hesaplanır:

- Salisilata ait soğurma katsayısı (Ɛ cm-1 mM-1) = A540 (std) / 0.4

- Kompartman I örneğinde [SA] (mM) = LB + LS = A540 (örnek) / Ɛ

- Kompartman I’de salisilat miktarı (mol) = (b) x 4

- Kompartman II’de salisilat miktarı (mol) = [SA]0 x 16 – (c)

- Kompartman II’de [SA] (mM) = LS = (d) / 16

- LB (mM) = (b) – (e)

Bulgular ve Değerlendirme

- Bulgularınızı bir tablo halinde dökünüz (Tablo 2).

Tablo 2.

| Örnek No | [SA]0, mM | LS, mM | LB, mM | LB/LS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | ……. | ……. | ……. |
| 2 | 0.15 | ……. | ……. | ……. |
| 3 | 0.20 | ……. | ……. | ……. |
| 4 | 0.40 | ……. | ……. | ……. |
| 5 | 0.60 | ……. | ……. | ……. |

- Tablo 2’deki parametreleri kullanarak, salisilik asidin serum albuminine bağlanmasıyla ilgili Scatchard grafiğini çiziniz. Grafikte lineerlikten sapma görülüyor mu? Nedeni ne olabilir?

- Noktalardan uygun bir doğru geçirerek, salisilat bağlanmasıyla ilgili Kd değerini hesaplayınız.

- Size verilen serum örneğindeki albumin derişimi …….. mg/ml (…….µM) olarak bulunmuştur. Bu bilgi ve deneysel verilerinizi kullanarak, bağlanma stokiyometrisini (n) hesaplayınız.

- Bulgularınız, daha önce aspirin ve metabolitlerinin idrarla atılımı ile ilgili olarak yaptığınız deneyde gözlenen düşük uzaklaştırma hızını açıklayabilir mi?

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 11

DENEY ADI: ENZİMATİK TESTLER

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Enzimler hakkında bilgi sahibi olur. Bazı hastalıkların tanısında önemi olan enzimler sayar.

- Enzim aktivitesi ölçümünü ve enzim aktivitesini etkileyen faktörleri öğrenir.

- Enzim aktivitesi hesaplamayı kavrar.

- Serumda laktat dehidrogenaz enzim aktivitesi tayinini öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Enzimler, biyokimyasal reaksiyonları katalizleyen özgül proteinlerdir. İnsan vücudunda hücre ve dokularda sentezlenen enzimlerin birçoğu serumda da sınırlı bir düzeyde bulunur. Ancak kaynaklandıkları dokudaki bir hasar/patolojik bir durum nedeniyle, bu enzimlerden bazılarının serum düzey/aktiviteleri artar. Dolayısıyla bu enzimlerin/izoenzimlerin serum düzeylerinin belirlenmesi bir organ/organ sisteminin durumu hakkında bizi bilgilendirir ve bazı hastalıkların tanısında yardımcı olur. İzoenzimler:

- Aynı reaksiyonu katalizlerler

- İki ya da daha fazla polipeptit zinciri içerirler (Dimer, trimer, tetramer vb)

- Farklı genlerin ürünleridir.

- Farklı amino asit dizilimlerine sahiptirler.

- Dokuya özgüldürler.

Aşağıda bazı hastalıkların tanısında önemli olan major enzimler listelenmiştir:

- Miyokard enfarktüsünde: Aspartat aminotransferaz (AST), Kreatinin kinaz (CK), Laktat dehidrogenaz (LD)

- Karaciğer hastalıklarında: Alanin aminotransferaz (ALT), Alkalen fosfataz (ALP), AST, γ–Glutamil transferaz (GGT), LD

- İskelet kası hastalıklarında: AST, CK

- Akut pankreatitte: Amilaz (AMS), Lipaz (LPS)

- Prostat kanserinde: Asit fosfataz (ACP)

- Kemik hastalıklarında: ALP

Enzim Aktivitesinin Ölçümü

Biyolojik sıvılarda enzim düzeyleri genelde çok düşük olduğundan, bir enzimi benzer yapılardan moleküler düzeyde ayırt etmek oldukça güçtür. Dolayısıyla en uygun enzim tayin yöntemi, katalitik aktivite ölçülerek bu aktivitenin derişimle ilişkilendirilmesidir. Bu amaçla kullanılan yönteme bağlı olarak, ürün derişimindeki artış ya da substrat derişimindeki azalma veya koenzim derişimindeki azalma ya da değişime uğramış koenzim derişimindeki artış ölçülür. Ölçümde pratikliği nedeniyle tercih edilen yöntem fotometridir. Zorunlu hallerde farklı yöntemlere de başvurulabilir. Bazı immünolojik yöntemlerle de enzim derişimini katalitik aktiviteden bağımsız olarak belirlemek mümkündür.

Enzim aktivitesi belirlenirken, reaksiyon hızını etkileyebilecek; pH, substrat derişimi, aktivatörler, sıcaklık, vb. değişkenler denetim altında tutulmalıdır.

Enzim aktivitesini etkileyen faktörler:

- Ortam pH’sı

- Sıcaklık

- Enzim derişimi

- Substrat derişimi

- Zaman

- Reaksiyon ürünü

- Çeşitli iyonların derişimleri, özellikleri

- Işık ve diğer fiziksel faktörlerin etkisi

Enzim Aktivitesinin Tayini

Enzim düzeyleri çok düşüktür. En uygun enzim tayini;

- Ürün derişimindeki artış

- Substrat derişimindeki azalma

- Koenzim derişimdeki azalma

- Değişime uğramış koenzim derişimindeki artış üzerinden yapılmaktadır.

Bu amaçla aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

- Spektrofotometrik (S, P veya Koenzim ölçülür)

- Monometrik (O2, CO2 ölçülür)

- Elektrot (asit oluşumu izlenir)

- Polarimetrik (S yada P optikçe aktif olmalı)

- Kromatografik

- Kimyasal tayin yöntemi (kolorimetrik)

- Fluorimetrik

Enzim Aktivitesinin Hesaplanması

Enzim aktivitesi uluslararası ünite (U) kullanılarak ifade edilir.

1 Ünite (U); Belirlenmiş koşullarda (pH, sıcaklık, substrat ve aktivatör derişimi), 1 dakikada, 1 μmol substratı ürüne dönüştüren enzim miktarıdır.

Enzim derişimi ise genellikle U/L olarak ifade edilir.

Standart ünite (U); belirlenmiş koşullarda Dakikada 1 µmol dönüşümü katalizleyen aktivite miktarıdır (µmol / dk).

Enzim derişimi (U/L)

Spesifik aktivite; mg protein başına enzim ünit aktivitesidir (U/mg protein).

Katal (mol/s); 1U=60 μKat

Enzim aktivitesinin ifadesi için önerilen diğer bir birim ise Katal (mol/s)’dır. Dolayısıyla enzim derişimi (Kat/L) olarak ifade edilir. 1U= 60 μKat’dır.

SERUMDA LAKTAT DEHİDROGENAZ (LD) TAYİNİ

LD, pirüvik asit (piruvat; P) ile laktik asitin (laktat; L) birbirine dönüşümünü katalizleyen bir enzimdir. İki eşdeğer olmayan alt üniteye sahip tetramer yapıdadır. Enzim, NAD+/NADH koenzim sistemini kullanarak, hidrojen transferini gerçekleştirir. Reaksiyon her iki yönde de ilerleyebilir. P→L yönündeki reaksiyon daha hızlı olup, optimum pH 7.1-7.4 aralığındadır. L→P dönüşümü için ise optimum pH 8.3-8.9 aralığındadır.

Piruvat (P)                                 Laktat (L)

LD, kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek ve eritrositlerde yüksek miktarda; akciğer, düz kas ve beyin dokusunda daha az miktarda bulunur.

LD’nın 5 izoenzimi olup, bu izoenzimlerin her biri 32 kD’luk 4 alt birimden oluşmuş tetramer yapısındadır. İzoenzimler, kalp (H) ve kas (M) diye adlandırılan 2 tip polipeptid zincirinin farklı kombinasyonları ile oluşurlar.

LD izoenzimleri, bulundukları dokular ve düzeylerindeki artış nedenleri aşağıda özetlenmiştir:

| İzoenzim | Doku | Hastalık |
| --- | --- | --- |
| LD-1 (HHHH) ve LD-2 (HHHM) | Kalp Eritrositler Renal Korteks | Miyokard enfarktı Hemolitik anemi Megaloblastik anemi Akut renal enfarkt |
| LD-3 (HHMM) | Akciğer Lenfositler Dalak Pankreas | Pulmoner emboli Pulmoner pnömoni Lenfositoz Akut pankreatit Karsinoma |
| LD-4 (HMMM) ve LD-5 (MMMM) | Karaciğer İskelet kası | Hepatik hasar / enflamasyon İskelet kası hasarı |

- Hemoliz: RBC’de LD bolca bulunduğundan, LD yükselmesi doku yıkımı için bir göstergedir.

- Miyokard infarktüsü (MI): LD, MI’nü takiben 3-4 gün içinde pik yapar ve yaklaşık 10 gün yüksek kalır.

- Doku turnoverı: Kanser hücrelerinde yıkım yüksek olduğu için LD aktivitesi de yüksektir.

- Menenjit

- HIV

LD izoenzimlerinin analizi, elektroforetik/immünoinhibisyon yöntemleri ile veya substrat afinitelerindeki farklılıklardan yararlanılarak gerçekleştirilir.

LD izoenzimlerinden selektif olarak LD-1 aktivitesini belirlemek amacıyla önerilen bir immünoinhibisyon yönteminde; M alt birimi içeren tüm izoenzimlerle reaksiyon veren bağışıklık proteinleri (antikor, Ab) kullanılır. Böylece M altbirimi içeren fraksiyonların uzaklaştırılmasını takiben yalnızca LD-1 aktivitesi belirlenebilir.

LD AKTİVİTESİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ

- LD aktivitesi genelde NADH derişiminden yararlanılarak ölçülür. Bu amaçla;

- pH 7.4’de;

P + NADH + H+      LD          L + NAD+

dönüşümü nedeniyle NADH’nın ortamdan eksilmesi 340 nm’deki absorbans düşüşü ile takip edilir (Δε= 6.22 mM-1 cm-1).

- pH 8.8 ve daha yüksek PH’da;

L + NAD+          LD            P + NADH ++ H+

tepkimesi gereği P’nin ortamdan azalması 2,4-dinitrofenilhidrazin (DNFH) ile türevlendirme suretiyle takip edilir.

Siz tepkime a gereği, ortamda azalan NADH nedeniyle 340 nm’deki absorbans düşüşünü takip ederek, LD aktivitesini belirleyeceksiniz.

Araç-Gereç

- 100 mM potasyum fosfat tamponu (KP100), pH 7.4

- Piruvat standardı (10 mM): 11 mg sodyum piruvat, yaklaşık 5 ml KP100’de çözülür. Aynı tamponla 10 ml’ye tamamlanır (soğukta saklanır).

- 2 mM NADH: 1.5 mg NADH.Na2.2H2O 10 ml KP100’de çözülür (Çözelti taze hazırlanmalıdır).

- 16 mM HCl: Stok HCl (12 N), su ile 1/750 oranında seyreltilir.

Yöntem

Aktivite Ölçümü

- Tepkime başlangıcındaki (t=0 anındaki) ve tepkimenin ilerleyen sürelerindeki (t=t) NADH derişimlerini belirlemek üzere, t=0 tübü ve t=t tüpleri aşağıdaki gibi hazırlanır.

|  | t=0 tüpü | t=t tüpleri |
| --- | --- | --- |
| KP100, ml | 0.35 | 0.30 |
| Piruvat standartı, ml | - | 0.05 |
| Serum, ml | 0.05 | 0.05 |
| NADH, ml | 0.1 | 0.1 |

- NADH eklenmesini takiben, t=0 ve t=t zamanlarında (dakika), tüplere 1.5 ml 16 mM HCl eklenerek reaksiyon durdurulur. 10 dk sonra 340 nm’deki absorbans değerleri ölçülür (kör yerine su kullanılır), tabloya işlenir.

|  | t=0 | t=1 | t=5 | t=10 | t=15 | t=20 | t=30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A340 |  |  |  |  |  |  |  |

Hesaplama

Zamana karşı A340 değerleri grafiklenerek elde edilen eğriden, 1 dakikadaki absorbans değişikliği (ΔA/dk) hesaplanır.

Soğurma katsayısı (Δε=6.22 mM-1 cm-1) kullanılarak, 1 L serumdaki LD aktivitesi hesaplanır (seyreltme faktörü= 40’tır).

Serumda LD Aktivitesi =  ∆A/dk6.22  x 40 =  mMdk  = mmolL x dk  = 1000µmolL x dk = 1000 ÜL

Normal Değerler

Reaksiyon (L P) yönünde ise, 100-225 U/L (370C)

Reaksiyon (PL) yönünde ise, 80-280 U/L (370C)

Kardiak, hepatik, iskelet kası, renal hastalıklar ve çeşitli hematolojik ve neoplastik bozukluklarda serum LD düzeyi artar. Çeşitli dokularda bulunan bir enzim olması nedeniyle, LD düzeyindeki artış nonspesifik bir bulgudur. Daha spesifik sonuçlara ulaşabilmek için izoenzim fraksiyonlarının incelenmesi gerekir.

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 12

DENEY ADI: KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılan biyokimyasal testler hakkında ön bilgi edinir.

- Alkalen fosfatz enzimini tanımlayabilir.

- King -Armstrong Yöntemi ve esasını öğrenir ve bu yöntemi kullanarak serumda alkalen fozfataz enzim tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar bulguları genel anlamda “karaciğer hastalığının varlığını araştıran testler” ile “karaciğer hastalığının nedenini araştıran testler” olarak iki grupta incelenebilir. Birinci grupta yer alan testler karaciğer fonksiyon testleri olarak ifade edilirler. Gerçekte bu laboratuar bulgularının bir kısmı karaciğerdeki yapısal değişiklikleri, bir kısmı biliyer sisteme ilişkin patolojileri bazıları ise karaciğerin sentez kapasitesini göstermekte olup bu yönüyle bir karaciğer hastalığının varlığını, niteliğini ve bir ölçüde de ağırlığını yansıtan testlerdir. Karaciğer fonksiyon testleri denildiğinde genel kapsamıyla şu testler ifade edilmektedir: ALT, AST, GGT, alkalen fosfataz, bilirubin, albümin, protombin zamanı.

Bu testlerden ALT ve AST hepatoselüler hasarı, GGT ve AF kolestazı göstermekte öncelikliyken bilirubin her iki nedenle de artabilir, albumin düzeyi ve protrombin aktivitesi ise karaciğerin sentez kapasitesini yansıtan testlerdir. Karaciğer hastalıklarının bir çoğunda bu iki grup testin birlikte bozulmuş olduğu görülür. Karaciğerin mikroskobik anatomisinde hepatositler ile biliyer sistemin yakın ilişkisi düşünüldüğünde böyle olması da doğaldır. Hastalığın niteliğine göre bir grup test diğerlerinden daha fazla etkilenmiş olarak bulunabilir.

Alkalen Fosfataz (ALP)

Fosfatazlar, organik fosfat esterleri ile tepkimeye giren ve fosfoester bağlarını hidroliz ederek inorganik fosfat İyonunu serbest hale geçiren enzimlerdir. Hidrolazlar grubundan olan bu enzimler optimum etkinlik gösterdikleri pH lara göre asit ve alkalen fosfatazlar olarak adlandırılırlar ve fosfomonoesterler üzerinde etkilerini gösterirler.

Karaciğer hasarında artan ALP’nin temel kaynağı biliyer epiteldir. Biliyer epitel hasarına neden olan intra-ekstrahepatik kolestaz yapan nedenler serum ALP seviyesinde artışa neden olur. Serum ALP seviyesi, ağırlıklı olarak karaciğer ve kemiklerden kaynaklanır. Bunun dışında plesenta ve bağırsaklar da serum ALP seviyesine katkı sağlar. Gebelik sürecinde, plasental alkalen fosfatazın seruma salınması nedeniyle serum ALP seviyeleri yüksekliği fizyolojik olarak kabul edilir. Kan grubu O ve B olan kişilerde, yağlı bir yemekten sonra serum ALP seviyelerinde bağırsaktan kaynaklı artış olabilir. Bebekler ve küçük çocuklarda, bazen tespit edilebilir kemik veya karaciğer hastalığının yokluğunda bile osteoblastik aktiviteye bağlı olarak geçici fakat belirgin ALP yükselmeleri görülebilir. Diabetes mellituslu hastalarda da ALP yükselmeleri kaydedilmiştir. Serum ALP seviyesinde artış olduğunda kaynağın karaciğer olduğu ya ALP izoenzimleri ölçülerek ya da günlük pratikte genellikle yapıldığı gibi diğer kolestaz enzimlerinin (GGT gibi) eşzamanlı olarak yükselmesiyle doğrulanır. ALP’nin karaciğer, bağırsak, kemik ya da plasenta kökenli izoenzimleri bulunmaktadır. Bu izoenzimlerdeki artışlar, kökenlere bağlı hastalıklar hakkında bilgi vermektedir.

SERUMDA ALKALEN FOSFTAZ TAYİNİ (King -Armstrong Yöntemi)

Disodyum fenilfosfatın, fosfataz enzimiyle parçalanarak ve açığa çıkan fenolün tespit edilmesi esasına dayanır.

Araç-Gereç

    - Serum

    - Tamponlanmış alkalen substrat: 500 ml 0.01 M disodyum fenilfosfat çözeltisi ile 500 ml alkalen tampon karıştırılır.

    - Alkalen tampon: 6.36 g anhidr sodyum karbonat ve 3.36 g sodyum bikarbonat suda çözülür ve 1000 ml’ye tamamlanır. pH 10 olmalıdır.

    - Fenol ayıracı (Folin-Ciocalteu): 1.5 L’lik balon içine 100 g sodyum tungstat, 2.5 g sodyum molibdat ve 700 ml distile su konur. 50 ml %85 H3PO4 çözeltisi ve 100 ml HCl eklenir. 10 saat geri çevirici soğutucu kullanılarak kaynatılır. Bu süre sonunda karışıma 150 g LİSO4, 50 ml distile su ve birkaç damla sıvı brom konur. Karışım çeker ocakta açık balonda fazla bromun giderilmesi için yaklaşık 15 dakika kaynatılır ve distile suyla 1000 ml ye tamamlanır. Ayıraç kahverengi şişede saklanır. Altın sansı renkte olmalı ve yeşil refle vermemelidir.

    - Seyreltik fenol ayıracı: 100 ml fenol ayıracı 200 ml distile su ile seyreltilir.

    - Stok fenol çözeltisi: 0.1 g kristal fenol 100 ml 0.1 N HCl çözeltisi içinde çözülür.

    - Fenol çalışma çözeltisi: 5 ml stok fenol çözeltisi 0.1 N HCl ile 100 ml ye seyreltilir.

    - 0.01 M disodyum fenilfosfat çözeltisi

    - %6 Na2C03 çözeltisi

Yöntem

- Kontrol ve örnek olarak işaretlenmiş iki test tüpüne tamponlanmış alkalen substrattan 10’ar ml konur. Tüpler 37°C’lik su banyosunda substratın sıcaklığı 37°C olana kadar bekletilir.

- Örnek tüpü su banyosundan çıkarılır, 0.5 ml serum eklenir, iyice karıştırılır ve tekrar aynı sıcaklıktaki su banyosuna konur.

- Serum ilavesinden tam 15 dakika sonra tüplerin her İkisi de su banyosundan çıkarılır.

- Tüplere 5’er ml seyreltik fenol ayıracı eklenir, iyice karıştırılır. Bu kez kontrol tüpüne 0.5 ml serum ilave edilir, karıştırılır, tüpler süzülür.

- Üçüncü bir tüpe 1 ml seyreltik fenol standartı, 3.2 ml distile su ve 2 ml seyreltik fenol ayıracı konur, karıştırılır.

- Kör olarak işaretlenen dördüncü tüpe 2 ml seyreltik fenol ayıracı ve 4.2 ml distile su konur, karıştırılır.

- Yukarıdaki tüp içeriklerinin her birinden ikişer ml ayrı tüplere alınır, her birine 8 ml %6 Na2CO3 çözeltisi eklenir, iyice karıştırılır, oda sıcaklığında 20 dakika bekletilir.

- Standart, kontrol ve örnek tüpleri spektrofotometrede köre karşı 660 nm de okunur.

Hesaplamalar

Alkalen fosfataza ait 1 King-Armstrong ünitesi, 37°C de 15 dakikada spesifik substrattan (pH 10) 1 mg fenol açığa çıkaran fosfatazın miktandır.

Her 100 ml serum için alkalen fosfataz ünitesi (K.A.Ü.):

OD ö  -  OD k                      15.5           100

= ----------------  x 0.016  x   --------  x   --------

OD std                               2              0.5

OD örnek   -   OD kontrol

K.A.Ü  = ---------------------------------  x 25

OD standart

Normal Değerler

4.5 – 9.5  King-Armstrong ünitesi

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum:

DENEY NO: 13

DENEY ADI: İDRARDA KETON CİSİMLERİNİN TAYİNİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

- Keton cisimleri hakkında bilgi edinir.

- Lange ve Gerhardt deneylerinin esasını kavrar.

- İdrarda aseton ve asetoasetat tayini yapmayı öğrenir.

TEORİK BİLGİ:

Keton Cisimleri

Normal beslenme koşullarında beyin, eritrositler, lökositler periferik sinirler ve böbrek medullasının kullandığı temel enerji kaynağı glukozdur. Ancak glukozun vücutta depolanması oldukça sınırlıdır. Karaciğer ve kas glikojeni başlıca beyin fonksiyonları ve akut gereksinimler için kullanılır. Açlıkta ya da diyabette olduğu gibi glukoz kullanımının bozulduğu koşullarda, dokuların glukoz gereksinimini karşılamak üzere bir seri hormonal düzenleme sonucu karaciğerde bir taraftan glikoneojenez aktive olurken diğer taraftan yağ asitlerinin oksidasyonu uyarılır. Yağ asitlerinin oksidayonu sonucu oluşan asetil-KoA’lar enerji sağlamak üzere sitrik asit döngüsünde oksitlenir. Açlık uzadıkça, asetil-KoA düzeyi artarken oksalasetat düzeyi azalmaya başlar. Bu durumun sitrik asit döngüsündün işleyişini bozması nedeni ile asetil-KoA’lar karaciğerde ketojenez denilen bir yolla keton cisimlerine dönüştürülür. Bu maddeler kan yolu ile başta iskelet kası, kalp kası ve böbrek korteksi olmak üzere ekstrahepatik dokulara taşınır ve enerji kaynağı olarak kullanılırlar.

Keton cisimleri asetoasetik asit, -hidroksibutirik asit ve asetondur. Normal kan düzeyleri 0.5–1.5 mg/dL kadardır. Keton cisimlerinin %75-80'ini -hidroksibutirat, %20'si asetoasetat ve %2 kadarı asetondan oluşur. Suda çözünebilir oldukları için, dolaşımda taşınabilmeleri için lipoproteinlerin yapısına katılmalarına ya da bir proteine bağlanmalarına gerek yoktur. Uzun süren açlık, karbonhidratlardan fakir diyetle veya yağlardan zengin diyetle beslenme, kusma, ishal ya da diyabet durumlarında kan ve idrarda keton cisimlerinin düzeyi artar. Kanda keton cisimlerinin artmasına ketonemi, idrarda keton cisimlerinin çıkmasına ketonüri denir.

Normal koşullarda idrarla atılan keton cisimleri miktarı çok düşüktür (20–70 mg/gün) ve rutinde kullanılan yöntemlerle gösterilemez. Bu nedenle idrarda keton cisimleri bulunmadığı kabul edilir. Aseton, asetoasetatın dekarboksilasyonu ile oluşur ve vücuttan solunum yolu ile de uzaklaştırılır. Bu nedenle ketonemili kişilerin nefesinde ve idrarında aseton kokusu vardır. Aseton dışındaki keton cisimleri orta derecede kuvvetli asitlerdir ve tampon sistemler tarafından kolaylıkla tamponlanabilirler. Keton cisimlerinin kan düzeyinin tamponlama kapasitesini aşacak kadar yükselmesi kan pH’sının asit yöne kaymasına ve ketoasidoz adı verilen bir klinik tabloya neden olur. Ketoasidoz tedavi edilmezse ketoasidoz komasına ve ölüme neden olabilir. Ketoasidozun tanı ve takibi için kan ve idrarda keton cisimleri tayini yapılır. Keton cisimlerinin üçünü birden gösterebilen bir yöntem yoktur. -hidroksibutirat kan ve idrarda en fazla miktarda bulunan keton cismi olmasına rağmen pratik bir ölçüm metodu bulunmadığından rutin analizlerde aranmaz. Diğer keton cisimlerinin tayini için sıklıkla nitroprüssiyat kullanılan yöntemler uygulanır. Bu yöntemler asetona, asetoasetattan 15−20 kat daha duyarlıdır.

Günümüzde hızlı sonuç verdiği ve uygulaması kolay olduğu için idrarda keton cisimleri aramak için yaygın olarak idrar stripleri kullanılmaktadır. Bu şeritler keton cisimleri içeren idrar örneğine batırıldıktan sonra üreticisi tarafından belirtilen süre kadar beklenir ve stripte oluşan renk değişikliği kutunun üzerindeki renk ile karşılaştırılarak semikantitatif bir ölçüm yapılabilir.

İDRARDA ASETON TAYİNİ

(LANGE DENEYİ)

Sodyum nitroprussiyatın aseton ile renkli bir kompleks vermesi esasına dayanır.

Araç-Gereç

- İdrar

- Glasiyel asetik asit

- %10 Sodyum nitroprussiyat

- % 28 Amonyum hidroksit

Yöntem

- Bir deney tüpüne 5 ml idrar alınır.

- Üzerine 0.5 ml glasiyel asetik asit ve 0.5 ml %10’luk sodyum nitroprussiyat çözeltisi eklenir.

- Üzerine tüpü sallamadan ve tüp eğik konumda tutularak bir tabaka oluşturacak şekilde 2 ml amonyum hidroksit eklenir.

- Birkaç dakika tüplükte bekletilir.

- İki sıvı arasında mor renkli halka oluşması idrarda aseton bulunduğunu gösterir.

İDRARDA ASETOASETAT TAYİNİ

(GERHARDT DENEYİ)

Asetoasetik asitin FeCl3 ile kırmızı bir renk vermesi esasına dayanır.

Araç-Gereç

%10’luk FeCl3 çözeltisi

Yöntem

- Bir deney tüpüne 5 ml idrar alınır.

- Üzerine fosfatlar tamamen çökünceye kadar FeCl3 ayıracı damla damla İlave edilir. Ayıracı renk meydana gelecek kadar ilave etmemek gerekir. Eğer renk oluşursa, renk kayboluncaya kadar yeniden idrar ilave edilir.

- İdrarda görülen beyaz çökelti süzgeç kağıdı ile süzülerek ayrılır.

- Elde edilen berrak süzüntü ikiye ayrılır. Birinci tüpteki süzüntü kontrol olarak saklanır.

- Diğerine birkaç damla FeCl3 ayıracı ilave edilir. Kırmızı renk meydana gelmesi idrarda asetoasetik asit varlığını gösterir.

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:

Tarih:

Puan:

Hesaplamalar:

Yorum: